## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | AĞUSTOS
İli | ÇANAKKALE / ÇAN
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 3.197 | 9.678 | 9.658 | 233.829 | 196.367 | 196.655 | 92.294 | 97.58 | 97.521 | 44.889
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.392 | 5.221 | 5.246 | 1.793
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.311 | 4.297 | 0 | 0.434 | 0.431 | 0 | 9.293 | 9.189 | 5.862
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 1.467 | 1.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0.011 | 0.925
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 3.197 | 15.456 | 15.417 | 233.829 | 196.801 | 197.086 | 99.686 | 112.105 | 111.967 | 53.469
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 5.19 | 5.174 | 0 | 0 | 0 | 5.299 | 3.239 | 3.262 | 4.377
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.491 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0.841 | 0.596
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 5.681 | 5.664 | 0 | 0 | 0 | 5.299 | 4.089 | 4.103 | 4.973
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.031 | 0.157 | 0.157 | 2.286 | 1.916 | 1.919 | 0.872 | 1.01 | 1.009 | 0.497
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.028 | 0.028 | 0.01
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.006 | 0.005 | 0 | 0.062 | 0.062 | 0.04
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.011 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.031 | 0.198 | 0.198 | 2.286 | 1.922 | 1.924 | 0.912 | 1.1 | 1.099 | 0.554
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.033 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.026 | 0.026 | 0.029
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0.007 | 0.005
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 0.037 | 0.037 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.033 | 0.033 | 0.034
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0 | 0 | 0 | 0.714 | 0.133 | 0.137 | 1.016 | 1.281 | 1.278 | 0.441
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0.714 | 0.133 | 0.137 | 1.016 | 1.281 | 1.278 | 0.441
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 64 | 20601 | 20665 | 7 | 905 | 912 | 125 | 11078 | 11203 | 32780