## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | AĞUSTOS
İli | ÇANAKKALE / MERKEZ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 13.27 | 26.998 | 26.955 |  |  |  | 85.043 | 118.099 | 117.162 | 37.311
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.517 | 0.01 | 0.011 |  |  |  | 16.778 | 9.884 | 10.08 | 1.167
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0.501 | 0.499 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.442
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.002 | 3.989 |  |  |  | 0 | 4.487 | 4.36 | 4.032
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.053 | 0.052 | 0.006
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 13.787 | 31.511 | 31.454 |  |  |  | 101.821 | 132.523 | 131.654 | 42.958
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 40.673 | 23.818 | 24.296 | 2.789
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.935 | 2.692 | 2.687 |  |  |  | 0 | 6.441 | 6.258 | 3.097
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 7.979 | 7.954 |  |  |  | 0 | 6.735 | 6.544 | 7.792
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.935 | 10.671 | 10.641 |  |  |  | 40.673 | 36.994 | 37.098 | 13.678
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.005 | 2.234 | 2.23 |  |  |  | 2.115 | 2.917 | 2.895 | 2.307
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.005 | 0 | 0 |  |  |  | 0.172 | 0.101 | 0.103 | 0.012
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0.005 | 0.005 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.005
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.048 | 0.047 |  |  |  | 0 | 0.039 | 0.037 | 0.046
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.001 | 0.001 | 0
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.01 | 2.287 | 2.282 |  |  |  | 2.287 | 3.058 | 3.036 | 2.37
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.822 | 0.481 | 0.491 | 0.056
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.003 | 0.066 | 0.066 |  |  |  | 0 | 0.024 | 0.023 | 0.061
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.04 | 0.04 |  |  |  | 0 | 0.032 | 0.031 | 0.039
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.003 | 0.106 | 0.106 |  |  |  | 0.822 | 0.537 | 0.545 | 0.156
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.294 | 0.617 | 0.616 |  |  |  | 0.817 | 1.084 | 1.077 | 0.669
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.294 | 0.617 | 0.616 |  |  |  | 0.817 | 1.084 | 1.077 | 0.669
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 378 | 120141 | 120519 | 0 | 0 | 0 | 443 | 15188 | 15631 | 136150