## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | EKİM
İli | BALIKESİR
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 16.112 | 10.91 | 10.94 | 33.755 | 25.793 | 25.858 | 31.157 | 21.588 | 21.724 | 13.567
DAĞITIM–OG | Dışsal | 8.322 | 3.515 | 3.543 | 0 | 0.055 | 0.055 | 12.404 | 3.473 | 3.6 | 3.274
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.865 | 1.855 | 0 | 3.058 | 3.033 | 0 | 4.022 | 3.965 | 2.231
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.526 | 0.523 | 0 | 0.864 | 0.857 | 0 | 0.055 | 0.054 | 0.487
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 24.434 | 16.816 | 16.861 | 33.755 | 29.77 | 29.803 | 43.561 | 29.138 | 29.343 | 19.559
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 15.962 | 16.99 | 16.984 | 55.97 | 274.328 | 272.544 | 53.54 | 167.208 | 165.59 | 57.142
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 36.583 | 20.569 | 20.661 | 30.322 | 22.241 | 22.307 | 56.577 | 91.632 | 91.133 | 30.247
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.601 | 2.12 | 2.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.661
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.987 | 1.975 | 0 | 3.495 | 3.466 | 0 | 1.721 | 1.696 | 2.056
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.026 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021
Genel Toplam |  | 53.146 | 41.692 | 41.758 | 86.292 | 300.064 | 298.317 | 110.117 | 260.561 | 258.419 | 91.127
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.363 | 0.289 | 0.29 | 0.604 | 0.438 | 0.44 | 0.457 | 0.47 | 0.47 | 0.326
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.052 | 0.059 | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0.015 | 0.016 | 0.048
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.024 | 0.024 | 0 | 0.034 | 0.033 | 0.022
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0.003
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.415 | 0.372 | 0.372 | 0.604 | 0.467 | 0.469 | 0.499 | 0.519 | 0.519 | 0.399
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.052 | 0.053 | 0.053 | 0.131 | 0.579 | 0.575 | 0.11 | 0.345 | 0.341 | 0.133
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.24 | 0.166 | 0.167 | 0.48 | 0.281 | 0.282 | 0.218 | 0.322 | 0.321 | 0.197
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.002 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.015 | 0.015 | 0 | 0.029 | 0.029 | 0 | 0.007 | 0.007 | 0.015
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.294 | 0.241 | 0.242 | 0.611 | 0.889 | 0.886 | 0.328 | 0.674 | 0.669 | 0.35
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.405 | 0.262 | 0.262 | 0.367 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.664 | 0.663 | 0.327
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.405 | 0.262 | 0.262 | 0.367 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.664 | 0.663 | 0.327
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 4609 | 801018 | 805627 | 662 | 80351 | 81013 | 1956 | 135453 | 137409 | 1024049
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.