## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | EKİM
İli | BURSA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 17.193 | 7.571 | 7.642 | 12.934 | 19.696 | 19.576 | 12.753 | 29.366 | 28.819 | 8.79
DAĞITIM–OG | Dışsal | 2.488 | 1.735 | 1.74 | 7.958 | 31.174 | 30.763 | 5.719 | 19.155 | 18.713 | 3.735
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.039 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.055 | 2.849 | 2.829 | 0 | 5.684 | 5.583 | 0 | 2.829 | 2.736 | 2.979
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.562 | 0.558 | 0 | 0.26 | 0.256 | 0 | 0.538 | 0.52 | 0.54
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 19.775 | 12.717 | 12.77 | 20.892 | 56.814 | 56.178 | 18.472 | 51.888 | 50.788 | 16.045
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.008 | 0.077 | 0.076 | 0 | 0 | 0 | 1.479 | 0 | 0.049 | 0.071
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 27.052 | 8.214 | 8.354 | 25.114 | 40.287 | 40.019 | 24.739 | 75.675 | 73.996 | 11.618
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.098 | 4.623 | 4.59 | 0 | 2.852 | 2.801 | 0 | 0.022 | 0.021 | 4.385
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 27.158 | 12.914 | 13.02 | 25.114 | 43.139 | 42.82 | 26.218 | 75.697 | 74.066 | 16.074
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.305 | 0.217 | 0.217 | 0.456 | 0.368 | 0.37 | 0.321 | 0.52 | 0.514 | 0.233
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.042 | 0.051 | 0.051 | 0.05 | 0.226 | 0.223 | 0.078 | 0.315 | 0.307 | 0.066
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.026 | 0.026 | 0 | 0.03 | 0.029 | 0 | 0.029 | 0.028 | 0.026
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.003
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.35 | 0.297 | 0.297 | 0.506 | 0.625 | 0.623 | 0.399 | 0.866 | 0.851 | 0.328
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0.003
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.146 | 0.056 | 0.057 | 0.182 | 0.229 | 0.228 | 0.094 | 0.194 | 0.191 | 0.069
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.019 | 0.019 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.018
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.146 | 0.078 | 0.079 | 0.182 | 0.239 | 0.238 | 0.097 | 0.194 | 0.191 | 0.09
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.216 | 0.065 | 0.066 | 0.261 | 0.206 | 0.207 | 0.194 | 0.164 | 0.165 | 0.076
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.216 | 0.065 | 0.066 | 0.261 | 0.206 | 0.207 | 0.194 | 0.164 | 0.165 | 0.076
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 12129 | 1628313 | 1640442 | 1737 | 96514 | 98251 | 1355 | 39766 | 41121 | 1779814
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.