## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | EKİM
İli | TÜM DAĞITIM BÖLGESİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.037 | 0.194 | 0.193 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0.02 | 0.021 | 0.165
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 15.934 | 8.893 | 8.939 | 17.847 | 18.77 | 18.758 | 31.397 | 29.394 | 29.433 | 11.473
DAĞITIM–OG | Dışsal | 3.738 | 2.22 | 2.23 | 5.706 | 16.046 | 15.918 | 7.659 | 6.369 | 6.394 | 3.481
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.025 | 0 | 0 | 0.154 | 0 | 0.002 | 0 | 0.171 | 0.168 | 0.016
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.052 | 2.515 | 2.499 | 0 | 4.761 | 4.702 | 0.039 | 4.16 | 4.08 | 2.786
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.476 | 0.473 | 0 | 1.131 | 1.117 | 0 | 0.199 | 0.195 | 0.488
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002
Genel Toplam |  | 19.786 | 14.301 | 14.337 | 23.707 | 40.708 | 40.497 | 39.15 | 40.313 | 40.291 | 18.411
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 3.914 | 4.734 | 4.728 | 13.764 | 102.439 | 101.343 | 16.979 | 71.375 | 70.318 | 16.941
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 27.654 | 12.837 | 12.933 | 26.788 | 30.833 | 30.783 | 42.925 | 78.735 | 78.04 | 20.143
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.147 | 0.585 | 0.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.312 | 0.306 | 0.52
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.063 | 3.844 | 3.82 | 0 | 2.639 | 2.606 | 0 | 1.642 | 1.61 | 3.537
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006
Genel Toplam |  | 31.778 | 22.007 | 22.071 | 40.552 | 135.911 | 134.732 | 59.904 | 152.064 | 150.274 | 41.147
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.001 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.004
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.314 | 0.26 | 0.261 | 0.493 | 0.365 | 0.367 | 0.565 | 0.56 | 0.56 | 0.295
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.043 | 0.059 | 0.059 | 0.041 | 0.151 | 0.15 | 0.049 | 0.075 | 0.074 | 0.066
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.002 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.024 | 0.024 | 0 | 0.031 | 0.031 | 0 | 0.037 | 0.037 | 0.025
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.003
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.36 | 0.35 | 0.351 | 0.535 | 0.552 | 0.553 | 0.617 | 0.677 | 0.676 | 0.393
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.013 | 0.016 | 0.016 | 0.032 | 0.216 | 0.214 | 0.035 | 0.147 | 0.145 | 0.041
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.163 | 0.103 | 0.104 | 0.254 | 0.219 | 0.22 | 0.22 | 0.34 | 0.338 | 0.133
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.002
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.019 | 0.019 | 0 | 0.016 | 0.016 | 0 | 0.008 | 0.008 | 0.017
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.176 | 0.14 | 0.141 | 0.286 | 0.451 | 0.45 | 0.255 | 0.496 | 0.492 | 0.193
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.254 | 0.135 | 0.136 | 0.29 | 0.269 | 0.269 | 0.471 | 0.518 | 0.517 | 0.18
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.254 | 0.135 | 0.136 | 0.29 | 0.269 | 0.269 | 0.471 | 0.518 | 0.517 | 0.18
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 18825 | 2901287 | 2920112 | 2692 | 215178 | 217870 | 6286 | 317321 | 323607 | 3461589
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.