## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | EKİM
İli | YALOVA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 5.487 | 8.728 | 8.719 | 1.56 | 0.313 | 0.315 | 21.719 | 14.667 | 14.733 | 8.999
DAĞITIM–OG | Dışsal | 1.952 | 3.688 | 3.684 | 15.18 | 24.059 | 24.041 | 11.85 | 13.472 | 13.457 | 5.627
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.617 | 4.655 | 4.645 | 0 | 13.786 | 13.759 | 0 | 6.881 | 6.817 | 5.277
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.091 | 0.091 | 0 | 13.101 | 13.075 | 0 | 0 | 0 | 0.649
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 8.056 | 17.162 | 17.139 | 16.74 | 51.259 | 51.19 | 33.569 | 35.02 | 35.007 | 20.552
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 23.417 | 19.762 | 19.771 | 42.24 | 6.419 | 6.49 | 54.882 | 71.134 | 70.982 | 24.705
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.809 | 3.799 | 0 | 1.175 | 1.173 | 0 | 5.289 | 5.24 | 3.839
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 23.417 | 23.571 | 23.57 | 42.24 | 7.594 | 7.663 | 54.882 | 76.423 | 76.222 | 28.544
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.197 | 0.34 | 0.339 | 0.2 | 0.04 | 0.04 | 0.591 | 0.427 | 0.428 | 0.336
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.088 | 0.209 | 0.209 | 0.55 | 0.872 | 0.871 | 0.103 | 0.234 | 0.233 | 0.241
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.002 | 0.041 | 0.04 | 0 | 0.093 | 0.093 | 0 | 0.048 | 0.047 | 0.043
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.032 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0.003
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.287 | 0.592 | 0.59 | 0.75 | 1.037 | 1.036 | 0.694 | 0.709 | 0.708 | 0.623
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.239 | 0.238 | 0.238 | 0.3 | 0.04 | 0.041 | 0.509 | 0.668 | 0.667 | 0.276
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.009 | 0.009 | 0 | 0.031 | 0.03 | 0.029
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.239 | 0.268 | 0.268 | 0.3 | 0.049 | 0.05 | 0.509 | 0.699 | 0.697 | 0.305
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.104 | 0.059 | 0.059 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0.397 | 0.397 | 0.093
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.104 | 0.059 | 0.059 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0.397 | 0.397 | 0.093
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 498 | 195294 | 195792 | 20 | 10078 | 10098 | 232 | 24614 | 24846 | 230736
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.