## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | EKİM
İli | ÇANAKKALE
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.438 | 2.039 | 2.029 | 0 | 0 | 0 | 0.127 | 0.055 | 0.057 | 1.338
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 9.084 | 10.957 | 10.947 | 11.727 | 2.205 | 2.296 | 41.596 | 41.489 | 41.492 | 18.97
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.542 | 0.292 | 0.294 | 4.521 | 6.982 | 6.958 | 4.88 | 3.893 | 3.916 | 1.758
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 1.521 | 0 | 0.015 | 0 | 0.462 | 0.452 | 0.128
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.918 | 0.913 | 0 | 3.232 | 3.201 | 0.089 | 4.2 | 4.106 | 1.965
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.1 | 0.099 | 0 | 0.593 | 0.587 | 0 | 0.292 | 0.285 | 0.184
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.028 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018
Genel Toplam |  | 10.064 | 14.334 | 14.31 | 17.769 | 13.012 | 13.057 | 46.692 | 50.391 | 50.308 | 24.361
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 7.671 | 12.772 | 12.742 | 27.741 | 31.682 | 31.644 | 41.163 | 66.495 | 65.917 | 28.977
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.843 | 0.824 | 0.232
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.659 | 4.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.334 | 1.304 | 3.386
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 7.671 | 17.431 | 17.374 | 27.741 | 31.682 | 31.644 | 41.163 | 68.672 | 68.045 | 32.595
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.018 | 0.044 | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.03
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.27 | 0.376 | 0.375 | 0.48 | 0.265 | 0.267 | 0.76 | 0.705 | 0.706 | 0.461
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.044 | 0.068 | 0.068 | 0.036 | 0.029 | 0.029 | 0.016
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0.001
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0.035 | 0.035 | 0 | 0.042 | 0.041 | 0.022
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.002
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.294 | 0.438 | 0.437 | 0.539 | 0.373 | 0.375 | 0.802 | 0.787 | 0.787 | 0.532
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.048 | 0.104 | 0.103 | 0.158 | 0.076 | 0.076 | 0.259 | 0.341 | 0.339 | 0.168
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.001
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.022 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0.006 | 0.016
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.048 | 0.126 | 0.125 | 0.158 | 0.076 | 0.076 | 0.259 | 0.35 | 0.347 | 0.185
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.157 | 0.237 | 0.237 | 0.311 | 0.206 | 0.207 | 0.523 | 0.495 | 0.496 | 0.308
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.157 | 0.237 | 0.237 | 0.311 | 0.206 | 0.207 | 0.523 | 0.495 | 0.496 | 0.308
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1589 | 276662 | 278251 | 273 | 28235 | 28508 | 2743 | 117488 | 120231 | 426990
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.