## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | EKİM
İli | BALIKESİR / ALTIEYLÜL
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 8.146 | 5.785 | 5.798 | 48.244 | 56.545 | 56.405 | 0 | 0 | 0 | 10.127
Dağıtım-OG | Dışsal | 1.226 | 1.228 | 1.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.123
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.104 | 4.08 | 0 | 11.061 | 10.874 | 0 | 0 | 0 | 4.659
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.503 | 0.5 | 0 | 0.928 | 0.912 | 0 | 0 | 0 | 0.535
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 9.372 | 11.62 | 11.606 | 48.244 | 68.534 | 68.191 | 0 | 0 | 0 | 16.444
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 14.483 | 2.396 | 2.466 | 27.119 | 50.472 | 50.077 | 0 | 0 | 0 | 6.54
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.717 | 0.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.651
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 14.483 | 3.113 | 3.179 | 27.119 | 50.472 | 50.077 | 0 | 0 | 0 | 7.191
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.318 | 0.177 | 0.178 | 0.674 | 1.014 | 1.008 | 0 | 0 | 0 | 0.249
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.064 | 0.024 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.042 | 0.041 | 0 | 0.07 | 0.069 | 0 | 0 | 0 | 0.044
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0.005
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.382 | 0.248 | 0.249 | 0.674 | 1.087 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0.32
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.16 | 0.036 | 0.036 | 0.439 | 0.536 | 0.535 | 0 | 0 | 0 | 0.079
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.16 | 0.044 | 0.044 | 0.439 | 0.536 | 0.535 | 0 | 0 | 0 | 0.086
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.406 | 0.195 | 0.196 | 0.005 | 0.033 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 0.182
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.406 | 0.195 | 0.196 | 0.005 | 0.033 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 0.182
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 689 | 117271 | 117960 | 187 | 10864 | 11051 | 2 | 81 | 83 | 129094