## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | EKİM
İli | BALIKESİR / BİGADİÇ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.667 | 0.304 | 0.307 | 5.388 | 5.704 | 5.702 | 10.867 | 9.489 | 9.496 | 3.505
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.589 | 0.585 | 0 | 5.374 | 5.335 | 0 | 1.562 | 1.555 | 1.766
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 2.68 | 2.661 | 0 | 2.255 | 2.239 | 0 | 0 | 0 | 1.965
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.667 | 3.573 | 3.553 | 5.388 | 13.333 | 13.276 | 10.867 | 11.051 | 11.051 | 7.236
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 114.662 | 52.583 | 53.019 | 203.268 | 164.656 | 164.939 | 401.05 | 422.72 | 422.619 | 160.431
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 20.053 | 28.698 | 28.637 | 59.664 | 36.789 | 36.957 | 3.2 | 5.068 | 5.059 | 24.906
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.489 | 0.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.429 | 3.413 | 1.06
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 134.715 | 81.77 | 82.142 | 262.932 | 201.445 | 201.896 | 404.25 | 431.217 | 431.091 | 186.397
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.18 | 0.221 | 0.221 | 0.889 | 0.848 | 0.848 | 0.243
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.013 | 0.013 | 0 | 0.038 | 0.037 | 0 | 0.013 | 0.013 | 0.018
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.016 | 0.016 | 0 | 0.016 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0.012
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.007 | 0.035 | 0.035 | 0.18 | 0.275 | 0.274 | 0.889 | 0.861 | 0.861 | 0.273
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.911 | 0.891 | 0.891 | 0.68 | 0.805 | 0.804 | 0.861 | 0.965 | 0.964 | 0.89
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.696 | 0.852 | 0.851 | 0.6 | 0.637 | 0.637 | 0.111 | 0.176 | 0.176 | 0.653
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.011 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0.013 | 0.009
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.607 | 1.754 | 1.753 | 1.28 | 1.442 | 1.441 | 0.972 | 1.154 | 1.153 | 1.552
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.081 | 0.002 | 0.002 | 0.36 | 0.673 | 0.67 | 0.833 | 0.984 | 0.983 | 0.362
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.081 | 0.002 | 0.002 | 0.36 | 0.673 | 0.67 | 0.833 | 0.984 | 0.983 | 0.362
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 135 | 19118 | 19253 | 50 | 6786 | 6836 | 36 | 7734 | 7770 | 33859