## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | EKİM
İli | BALIKESİR / DURSUNBEY
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 8.055 | 7.084 | 7.089 |  |  |  | 16.247 | 27.571 | 27.502 | 17.394
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.135 | 0.005 | 0.005 |  |  |  | 0 | 0.16 | 0.159 | 0.083
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.002 | 0.002 |  |  |  | 0 | 4.807 | 4.778 | 2.413
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 8.19 | 7.091 | 7.096 |  |  |  | 16.247 | 32.538 | 32.439 | 19.89
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 256.763 | 386.133 | 385.417 |  |  |  | 427.82 | 451.478 | 451.335 | 418.693
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 102.69 | 66.583 | 66.782 |  |  |  | 153.843 | 277.883 | 277.134 | 172.971
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.641 | 2.626 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.301
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 359.453 | 455.357 | 454.825 |  |  |  | 581.663 | 729.361 | 728.469 | 592.965
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.113 | 0.09 | 0.09 |  |  |  | 0.225 | 0.352 | 0.352 | 0.222
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.013 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.015 | 0.015 | 0.008
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.028 | 0.028 | 0.014
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.126 | 0.09 | 0.09 |  |  |  | 0.225 | 0.395 | 0.395 | 0.244
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.513 | 0.771 | 0.769 |  |  |  | 0.854 | 0.901 | 0.901 | 0.836
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.225 | 0.146 | 0.146 |  |  |  | 0.337 | 0.617 | 0.615 | 0.383
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.024 | 0.024 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.012
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.738 | 0.941 | 0.939 |  |  |  | 1.191 | 1.518 | 1.516 | 1.231
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.135 | 0.111 | 0.111 | 0.056
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.135 | 0.111 | 0.111 | 0.056
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 80 | 14367 | 14447 | 0 | 0 | 0 | 89 | 14639 | 14728 | 29175