## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | EKİM
İli | BALIKESİR / EDREMİT
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.959 | 0.977 | 0.977 | 0.784 | 0 | 0.001 | 5.158 | 5.088 | 5.089 | 1.197
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.156 | 1.153 | 0 | 0.773 | 0.772 | 0 | 0.099 | 0.098 | 0.953
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.495 | 0.494 | 0 | 0.525 | 0.525 | 0 | 0.16 | 0.159 | 0.465
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.959 | 2.628 | 2.624 | 0.784 | 1.298 | 1.298 | 5.158 | 5.347 | 5.346 | 2.615
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 25.987 | 9.278 | 9.321 | 499.592 | 501.45 | 501.448 | 134.355 | 345.4 | 343.402 | 157.534
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 36.504 | 13.285 | 13.345 | 0 | 0.251 | 0.251 | 0 | 0 | 0 | 8.921
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 7.47 | 7.451 | 0 | 6.764 | 6.756 | 0 | 4.975 | 4.928 | 7.021
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.174 | 0.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.115
Genel Toplam |  | 62.491 | 30.207 | 30.291 | 499.592 | 508.465 | 508.455 | 134.355 | 350.375 | 348.33 | 173.591
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.159 | 0.229 | 0.229 | 0.163 | 0 | 0 | 0.151 | 0.119 | 0.12 | 0.165
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0.011 | 0.011 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.011
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0.003
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.159 | 0.245 | 0.245 | 0.163 | 0.015 | 0.015 | 0.151 | 0.12 | 0.121 | 0.179
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.051 | 0.018 | 0.018 | 0.98 | 0.983 | 0.983 | 0.263 | 0.677 | 0.673 | 0.309
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.21 | 0.119 | 0.119 | 0 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0.081
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.053 | 0.053 | 0 | 0.057 | 0.056 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.051
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Genel Toplam |  | 0.261 | 0.192 | 0.192 | 0.98 | 1.048 | 1.047 | 0.263 | 0.707 | 0.703 | 0.442
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.299 | 0.18 | 0.181 | 0.102 | 0.198 | 0.198 | 0.086 | 0.253 | 0.252 | 0.192
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.299 | 0.18 | 0.181 | 0.102 | 0.198 | 0.198 | 0.086 | 0.253 | 0.252 | 0.192
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 314 | 120767 | 121081 | 49 | 41517 | 41566 | 186 | 19455 | 19641 | 182288