## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | EKİM
İli | BALIKESİR / ERDEK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 16.925 | 23.498 | 23.474 |  |  |  | 9.982 | 16.282 | 16.257 | 22.503
Dağıtım-OG | Dışsal | 2.142 | 8.003 | 7.982 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6.908
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.788 | 0.785 |  |  |  | 0 | 1.865 | 1.858 | 0.929
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 3.793 | 3.78 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3.271
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 19.067 | 36.082 | 36.021 |  |  |  | 9.982 | 18.147 | 18.115 | 33.611
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 42.429 | 119.221 | 118.943 |  |  |  | 0 | 0.02 | 0.02 | 102.945
Dağıtım-OG | Güvenlik | 21.291 | 47.322 | 47.228 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 40.875
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 63.72 | 166.543 | 166.171 |  |  |  | 0 | 0.02 | 0.02 | 143.82
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.238 | 0.203 | 0.203 |  |  |  | 0.273 | 0.445 | 0.444 | 0.235
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.031 | 0.168 | 0.168 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.145
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0 | 0.021 | 0.021 | 0.012
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.017 | 0.017 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.015
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.269 | 0.398 | 0.398 |  |  |  | 0.273 | 0.466 | 0.465 | 0.407
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.208 | 0.606 | 0.604 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.523
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.069 | 0.155 | 0.154 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.134
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.277 | 0.761 | 0.758 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.657
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.315 | 0.263 | 0.263 |  |  |  | 1.182 | 1.401 | 1.4 | 0.416
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.315 | 0.263 | 0.263 |  |  |  | 1.182 | 1.401 | 1.4 | 0.416
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 130 | 35890 | 36020 | 0 | 0 | 0 | 22 | 5577 | 5599 | 41619