## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | EKİM
İli | BALIKESİR / GÖMEÇ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 16.479 | 10.717 | 10.75 |  |  |  | 82.8 | 179.689 | 179.105 | 13.829
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.959 | 1.948 |  |  |  | 0 | 9.729 | 9.67 | 2.089
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 1.229 | 1.222 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.2
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 16.479 | 13.905 | 13.92 |  |  |  | 82.8 | 189.418 | 188.775 | 17.118
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 13.057 | 3.46 | 3.515 |  |  |  | 210.6 | 123.527 | 124.052 | 5.719
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.303 | 2.29 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.248
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 13.057 | 5.763 | 5.805 |  |  |  | 210.6 | 123.527 | 124.052 | 7.967
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.158 | 0.206 | 0.205 |  |  |  | 1 | 1.97 | 1.964 | 0.237
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.02 | 0.02 |  |  |  | 0 | 0.088 | 0.087 | 0.021
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.01
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.158 | 0.236 | 0.235 |  |  |  | 1 | 2.058 | 2.051 | 0.268
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.139 | 0.037 | 0.037 |  |  |  | 1 | 1.042 | 1.042 | 0.056
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.029 | 0.029 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.028
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.139 | 0.066 | 0.066 |  |  |  | 1 | 1.042 | 1.042 | 0.084
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.02 | 0.041 | 0.04 |  |  |  | 0 | 0.264 | 0.262 | 0.045
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.02 | 0.041 | 0.04 |  |  |  | 0 | 0.264 | 0.262 | 0.045
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 101 | 17722 | 17823 | 0 | 0 | 0 | 2 | 330 | 332 | 18155