## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | EKİM
İli | BALIKESİR / KARESİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 5.511 | 8.3 | 8.295 | 34.946 | 59.324 | 58.748 |  | 0 | 0 | 11.1
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.342 | 2.337 | 0 | 7.506 | 7.328 |  | 0 | 0 | 2.614
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.094 | 0.094 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.089
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 5.511 | 10.736 | 10.726 | 34.946 | 66.83 | 66.076 |  | 0 | 0 | 13.803
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 10.286 | 15.544 | 15.533 | 32.489 | 55.203 | 54.666 |  | 0 | 0 | 17.708
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.763 | 0.762 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.719
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 10.286 | 16.307 | 16.295 | 32.489 | 55.203 | 54.666 |  | 0 | 0 | 18.427
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.129 | 0.105 | 0.105 | 0.507 | 0.777 | 0.77 |  | 0 | 0 | 0.142
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.027 | 0.027 | 0 | 0.041 | 0.04 |  | 0 | 0 | 0.027
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.129 | 0.133 | 0.133 | 0.507 | 0.818 | 0.81 |  | 0 | 0 | 0.17
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.23 | 0.394 | 0.394 | 0.959 | 0.963 | 0.963 |  | 0 | 0 | 0.425
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.011 | 0.011 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.011
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.23 | 0.405 | 0.405 | 0.959 | 0.963 | 0.963 |  | 0 | 0 | 0.436
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.327 | 0.109 | 0.109 | 0.277 | 0.424 | 0.42 |  | 0 | 0 | 0.127
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.327 | 0.109 | 0.109 | 0.277 | 0.424 | 0.42 |  | 0 | 0 | 0.127
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 217 | 106045 | 106262 | 148 | 6114 | 6262 | 0 | 19 | 19 | 112543