## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | EKİM
İli | BALIKESİR / KEPSUT
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 10.878 | 22.476 | 22.379 | 185.76 | 128.707 | 129.209 | 14.76 | 11.173 | 11.197 | 33.399
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.382 | 1.255 | 1.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.687
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.334 | 3.306 | 0 | 0.045 | 0.045 | 0 | 4.952 | 4.919 | 3.368
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 11.26 | 27.065 | 26.933 | 185.76 | 128.752 | 129.254 | 14.76 | 16.125 | 16.116 | 37.454
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.571 | 47.242 | 47.405 | 14.866
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 22.278 | 20.456 | 20.471 | 65.4 | 46.4 | 46.567 | 16.046 | 19.387 | 19.365 | 23.672
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 22.278 | 20.456 | 20.471 | 65.4 | 46.4 | 46.567 | 87.617 | 66.629 | 66.77 | 38.538
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.403 | 0.554 | 0.552 | 2.85 | 2.502 | 2.505 | 1.229 | 1.435 | 1.434 | 1.094
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.091 | 0.299 | 0.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.164
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.044 | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0.025 | 0.032
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.494 | 0.897 | 0.893 | 2.85 | 2.502 | 2.505 | 1.229 | 1.46 | 1.459 | 1.29
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.094 | 0.095 | 0.03
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.779 | 0.862 | 0.861 | 1.35 | 1.365 | 1.365 | 0.686 | 0.829 | 0.828 | 0.919
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.779 | 0.862 | 0.861 | 1.35 | 1.365 | 1.365 | 0.829 | 0.923 | 0.923 | 0.949
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.74 | 0.874 | 0.873 | 0.9 | 0.778 | 0.779 | 0.743 | 0.895 | 0.894 | 0.867
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.74 | 0.874 | 0.873 | 0.9 | 0.778 | 0.779 | 0.743 | 0.895 | 0.894 | 0.867
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 77 | 9124 | 9201 | 20 | 2253 | 2273 | 35 | 5207 | 5242 | 16716