## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | EKİM
İli | BALIKESİR / MANYAS
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 2.649 | 13.473 | 13.245 | 0 |  | 0 | 14.073 | 17.015 | 16.867 | 15.257
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0.857 | 0.839 | 0 |  | 0 | 4.34 | 11.913 | 11.531 | 6.78
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.082 | 0.08 | 0 |  | 0 | 0 | 1.58 | 1.501 | 0.869
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.255 | 0.25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.111
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 2.649 | 14.667 | 14.414 | 0 |  | 0 | 18.413 | 30.508 | 29.899 | 23.017
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 80.511 | 31.465 | 32.494 | 0 |  | 0 | 96.926 | 150.123 | 147.446 | 96.363
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.482 | 3.409 | 0 |  | 0 | 0 | 0.385 | 0.365 | 1.718
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 80.511 | 34.947 | 35.903 | 0 |  | 0 | 96.926 | 150.508 | 147.811 | 98.081
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.064 | 0.249 | 0.245 | 0 |  | 0 | 0.21 | 0.213 | 0.212 | 0.227
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0.007 | 0.006 | 0 |  | 0 | 0.033 | 0.091 | 0.089 | 0.052
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 |  | 0 | 0 | 0.014 | 0.013 | 0.008
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.064 | 0.259 | 0.254 | 0 |  | 0 | 0.243 | 0.318 | 0.314 | 0.288
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.257 | 0.166 | 0.168 | 0 |  | 0 | 0.279 | 0.452 | 0.443 | 0.321
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.047 | 0.046 | 0 |  | 0 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0.022
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.257 | 0.213 | 0.214 | 0 |  | 0 | 0.279 | 0.455 | 0.446 | 0.343
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.064 | 0.062 | 0.062 | 0 |  | 0 | 0.148 | 0.188 | 0.186 | 0.131
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.064 | 0.062 | 0.062 | 0 |  | 0 | 0.148 | 0.188 | 0.186 | 0.131
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 140 | 6532 | 6672 | 1 | 0 | 1 | 420 | 7924 | 8344 | 15017