## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | EKİM
İli | BALIKESİR / SUSURLUK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 77.083 | 23.12 | 23.942 | 25.318 | 112.757 | 110.577 | 48.226 | 106.803 | 104.896 | 45.845
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.716 | 1.673 | 0 | 0 | 0 | 0.155
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 5.97 | 5.879 | 0 | 0.048 | 0.047 | 0 | 22.083 | 21.364 | 7.99
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.309 | 0.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.224
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 77.083 | 29.399 | 30.125 | 25.318 | 114.521 | 112.297 | 48.226 | 128.886 | 126.26 | 54.214
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 39.083 | 12.493 | 12.898 | 2.1 | 35.923 | 35.08 | 49.419 | 257.542 | 250.768 | 55.687
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 39.083 | 12.493 | 12.898 | 2.1 | 35.923 | 35.08 | 49.419 | 257.542 | 250.768 | 55.687
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.838 | 0.624 | 0.627 | 1.015 | 2.017 | 1.992 | 0.553 | 1.939 | 1.894 | 0.971
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.088 | 0.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.232 | 0.224 | 0.102
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.003 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.838 | 0.715 | 0.716 | 1.015 | 2.027 | 2.002 | 0.553 | 2.171 | 2.118 | 1.076
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.522 | 0.093 | 0.1 | 0.076 | 0.17 | 0.167 | 0.635 | 1.247 | 1.227 | 0.299
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.522 | 0.093 | 0.1 | 0.076 | 0.17 | 0.167 | 0.635 | 1.247 | 1.227 | 0.299
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 1.6 | 0.915 | 0.925 | 1.379 | 2.474 | 2.447 | 0.937 | 1.474 | 1.457 | 1.157
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 1.6 | 0.915 | 0.925 | 1.379 | 2.474 | 2.447 | 0.937 | 1.474 | 1.457 | 1.157
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 320 | 20676 | 20996 | 66 | 2582 | 2648 | 159 | 4726 | 4885 | 28529