## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | EKİM
İli | BALIKESİR / SINDIRGI
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 2.956 | 2.88 | 2.88 | 0 | 0 | 0 | 6.126 | 16.65 | 16.606 | 9.103
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.378 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.184 | 9.146 | 4.898
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 2.956 | 4.258 | 4.25 | 0 | 0 | 0 | 6.126 | 25.834 | 25.752 | 14.001
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 309.366 | 372.85 | 372.474 | 401.5 | 317.844 | 319.316 | 433.611 | 425.647 | 425.68 | 396.117
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 147.695 | 53.075 | 53.636 | 422 | 334.073 | 335.62 | 424.474 | 377.503 | 377.698 | 204.513
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.351 | 4.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.305
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 457.061 | 430.276 | 430.435 | 823.5 | 651.917 | 654.936 | 858.085 | 803.15 | 803.378 | 602.935
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.095 | 0.063 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0.175 | 0.35 | 0.35 | 0.193
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0.068 | 0.042
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.095 | 0.083 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 0.175 | 0.418 | 0.418 | 0.235
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.642 | 0.774 | 0.773 | 0.833 | 0.66 | 0.663 | 0.947 | 0.907 | 0.907 | 0.833
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.6 | 0.237 | 0.239 | 2.5 | 1.979 | 1.988 | 1.175 | 1.167 | 1.167 | 0.681
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.017 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.242 | 1.028 | 1.029 | 3.333 | 2.639 | 2.651 | 2.122 | 2.074 | 2.074 | 1.523
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.958 | 1.154 | 1.153 | 0.833 | 0.663 | 0.666 | 1.228 | 1.132 | 1.132 | 1.138
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.958 | 1.154 | 1.153 | 0.833 | 0.663 | 0.666 | 1.228 | 1.132 | 1.132 | 1.138
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 95 | 15920 | 16015 | 6 | 335 | 341 | 57 | 13637 | 13694 | 30050