## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | EKİM
İli | BURSA / GÜRSU
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 9.6 | 4.721 | 4.753 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4.743
Dağıtım-OG | Dışsal | 6.575 | 0 | 0.043 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.043
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.532 | 3.509 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3.502
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.557 | 0.553 | 0 | 3.107 | 3.006 |  |  |  | 0.558
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 16.175 | 8.81 | 8.858 | 0 | 3.107 | 3.006 |  |  |  | 8.846
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 10.646 | 0.239 | 0.307 | 110.4 | 106.72 | 106.839 |  |  |  | 0.534
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 12.291 | 12.211 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 12.185
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 10.646 | 12.53 | 12.518 | 110.4 | 106.72 | 106.839 |  |  |  | 12.719
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.243 | 0.331 | 0.33 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.33
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.092 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.001
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.045 | 0.045 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.045
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.011 | 0.011 |  |  |  | 0.004
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.335 | 0.38 | 0.38 | 0 | 0.011 | 0.011 |  |  |  | 0.38
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.056 | 0.002 | 0.003 | 1 | 0.967 | 0.968 |  |  |  | 0.005
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.037 | 0.037 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.037
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.056 | 0.039 | 0.04 | 1 | 0.967 | 0.968 |  |  |  | 0.042
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.275 | 0.096 | 0.098 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.097
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.275 | 0.096 | 0.098 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.097
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 284 | 43356 | 43640 | 3 | 90 | 93 | 0 | 0 | 0 | 43733