## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | EKİM
İli | BURSA / KARACABEY
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 13.6 | 6.171 | 6.328 | 13.78 | 23.462 | 23.194 | 4.807 | 40.648 | 39.332 | 17.599
Dağıtım-OG | Dışsal | 8.42 | 28.744 | 28.316 | 0 | 0.616 | 0.599 | 2.507 | 30.483 | 29.456 | 26.833
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.031 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.163 | 3.096 | 0 | 9.711 | 9.443 | 0 | 1.962 | 1.889 | 3.145
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.303 | 0.296 | 0 | 0.009 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0.186
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 22.051 | 38.381 | 38.037 | 13.78 | 33.798 | 33.244 | 7.314 | 73.093 | 70.677 | 47.763
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 19.87 | 24.664 | 24.563 | 19.286 | 29.138 | 28.866 | 3.374 | 0.322 | 0.434 | 17.423
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 19.87 | 24.664 | 24.563 | 19.286 | 29.138 | 28.866 | 3.374 | 0.322 | 0.434 | 17.423
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.187 | 0.122 | 0.123 | 0.403 | 0.549 | 0.545 | 0.329 | 0.587 | 0.578 | 0.291
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.114 | 0.389 | 0.384 | 0 | 0.008 | 0.008 | 0.034 | 0.413 | 0.399 | 0.364
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.034 | 0.034 | 0 | 0.096 | 0.094 | 0 | 0.02 | 0.019 | 0.033
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.303 | 0.551 | 0.547 | 0.403 | 0.653 | 0.647 | 0.363 | 1.02 | 0.996 | 0.692
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.278 | 0.068 | 0.073 | 0.076 | 0.114 | 0.113 | 0.054 | 0.002 | 0.004 | 0.054
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.278 | 0.068 | 0.073 | 0.076 | 0.114 | 0.113 | 0.054 | 0.002 | 0.004 | 0.054
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.075 | 0.023 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.027 | 0.028 | 0.024
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.075 | 0.023 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.027 | 0.028 | 0.024
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 859 | 39932 | 40791 | 119 | 4192 | 4311 | 736 | 19310 | 20046 | 65148