## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | EKİM
İli | BURSA / MUSTAFAKEMALPAŞA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.98 | 2.709 | 2.703 | 0.482 | 6.848 | 6.773 | 41.489 | 47.721 | 47.418 | 6.594
Dağıtım-OG | Dışsal | 6.647 | 3.43 | 3.456 | 8.469 | 21.816 | 21.66 | 20.84 | 25.683 | 25.447 | 6.619
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.997 | 0.01 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.194 | 1.184 | 0 | 3.136 | 3.1 | 0 | 1.304 | 1.24 | 1.336
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.134 | 0.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.112
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 9.624 | 7.477 | 7.494 | 8.951 | 31.8 | 31.533 | 62.329 | 74.708 | 74.105 | 14.676
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 17.493 | 20.592 | 20.567 | 47.784 | 115.187 | 114.398 | 86.058 | 473.065 | 454.244 | 62.496
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.584 | 1.572 | 0 | 11.549 | 11.414 | 0 | 0 | 0 | 2.205
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 17.493 | 22.176 | 22.139 | 47.784 | 126.736 | 125.812 | 86.058 | 473.065 | 454.244 | 64.701
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.089 | 0.082 | 0.082 | 0.016 | 0.151 | 0.149 | 0.43 | 0.642 | 0.632 | 0.131
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.064 | 0.039 | 0.04 | 0.049 | 0.152 | 0.151 | 0.24 | 0.332 | 0.327 | 0.071
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.076 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.021 | 0.021 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.019
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.229 | 0.144 | 0.145 | 0.065 | 0.313 | 0.31 | 0.67 | 0.984 | 0.969 | 0.223
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.118 | 0.092 | 0.092 | 0.574 | 0.985 | 0.981 | 0.183 | 1.046 | 1.004 | 0.234
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.009 | 0.009 | 0 | 0.033 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 0.01
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.118 | 0.101 | 0.101 | 0.574 | 1.018 | 1.014 | 0.183 | 1.046 | 1.004 | 0.244
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.109 | 0.029 | 0.03 | 0.115 | 0.23 | 0.229 | 0.319 | 0.285 | 0.287 | 0.066
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.109 | 0.029 | 0.03 | 0.115 | 0.23 | 0.229 | 0.319 | 0.285 | 0.287 | 0.066
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 450 | 56532 | 56982 | 61 | 5152 | 5213 | 263 | 5145 | 5408 | 67603