## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | EKİM
İli | BURSA / MUDANYA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 21.151 | 7.018 | 7.271 | 23.286 | 97.332 | 96.734 |  |  |  | 15.831
Dağıtım-OG | Dışsal | 4.969 | 0 | 0.089 | 202 | 308.888 | 308.024 |  |  |  | 29.554
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.592 | 0.582 | 0 | 4.616 | 4.579 |  |  |  | 0.964
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.084 | 0.082 | 0 | 0.04 | 0.04 |  |  |  | 0.078
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 26.12 | 7.694 | 8.024 | 225.286 | 410.876 | 409.377 |  |  |  | 46.427
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 35.437 | 8.68 | 9.159 | 5.6 | 0.365 | 0.407 |  |  |  | 8.322
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.937 | 2.885 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2.609
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 35.437 | 11.617 | 12.044 | 5.6 | 0.365 | 0.407 |  |  |  | 10.931
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.201 | 0.191 | 0.191 | 1.111 | 1.523 | 1.52 |  |  |  | 0.318
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.014 | 0 | 0 | 0.556 | 0.85 | 0.847 |  |  |  | 0.081
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0.02 | 0.019 |  |  |  | 0.009
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.215 | 0.199 | 0.199 | 1.667 | 2.393 | 2.386 |  |  |  | 0.408
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.155 | 0.043 | 0.045 | 0.016 | 0.001 | 0.001 |  |  |  | 0.041
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.006
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.155 | 0.05 | 0.052 | 0.016 | 0.001 | 0.001 |  |  |  | 0.047
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.193 | 0.321 | 0.319 | 0.905 | 0.949 | 0.949 |  |  |  | 0.379
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.193 | 0.321 | 0.319 | 0.905 | 0.949 | 0.949 |  |  |  | 0.379
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1317 | 72325 | 73642 | 63 | 7729 | 7792 | 0 | 0 | 0 | 81434