## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | EKİM
İli | BURSA / NİLÜFER
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 25.748 | 14.282 | 14.392 | 14.702 | 1.954 | 2.182 |  |  |  | 12.296
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.045 | 1.561 | 1.547 | 0.058 | 8.269 | 8.123 |  |  |  | 2.676
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.034 | 1.427 | 1.413 | 0 | 5.829 | 5.725 |  |  |  | 2.153
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.406 | 0.402 | 0 | 0.509 | 0.5 |  |  |  | 0.419
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 25.827 | 17.676 | 17.754 | 14.76 | 16.561 | 16.53 |  |  |  | 17.544
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.046 | 0.55 | 0.545 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.452
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 65.018 | 8.185 | 8.733 | 21.928 | 10.602 | 10.804 |  |  |  | 9.088
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.221 | 5.347 | 5.298 | 0 | 2.003 | 1.967 |  |  |  | 4.726
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 65.285 | 14.082 | 14.576 | 21.928 | 12.605 | 12.771 |  |  |  | 14.266
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.678 | 0.516 | 0.517 | 0.604 | 0.086 | 0.095 |  |  |  | 0.445
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.001 | 0.028 | 0.028 | 0.001 | 0.15 | 0.147 |  |  |  | 0.048
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.011 | 0.011 | 0 | 0.028 | 0.027 |  |  |  | 0.013
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.002 | 0.002 |  |  |  | 0.003
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.679 | 0.558 | 0.559 | 0.605 | 0.266 | 0.271 |  |  |  | 0.509
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.002 | 0.022 | 0.021 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.018
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.26 | 0.028 | 0.031 | 0.161 | 0.084 | 0.085 |  |  |  | 0.04
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.029 | 0.029 | 0 | 0.005 | 0.004 |  |  |  | 0.025
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.262 | 0.079 | 0.081 | 0.161 | 0.089 | 0.089 |  |  |  | 0.083
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.292 | 0.131 | 0.133 | 0.176 | 0.078 | 0.08 |  |  |  | 0.124
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.292 | 0.131 | 0.133 | 0.176 | 0.078 | 0.08 |  |  |  | 0.124
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 2211 | 227181 | 229392 | 849 | 46687 | 47536 | 0 | 0 | 0 | 276928