## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | EKİM
İli | BURSA / OSMANGAZİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 24.082 | 2.672 | 2.75 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2.724
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.006 | 0.183 | 0.182 | 1.521 | 5.223 | 5.109 |  |  |  | 0.228
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.198 | 3.436 | 3.424 | 0 | 23.192 | 22.48 |  |  |  | 3.602
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.817 | 0.814 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.806
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 24.286 | 7.108 | 7.17 | 1.521 | 28.415 | 27.589 |  |  |  | 7.36
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 19.152 | 7.337 | 7.38 | 44.392 | 137.958 | 135.084 |  |  |  | 8.573
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.392 | 2.872 | 2.863 | 0 | 4.396 | 4.261 |  |  |  | 2.876
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 19.544 | 10.209 | 10.243 | 44.392 | 142.354 | 139.345 |  |  |  | 11.449
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.322 | 0.065 | 0.066 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.065
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.001 | 0.003 | 0.003 | 0.141 | 0.484 | 0.473 |  |  |  | 0.007
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.001 | 0.031 | 0.031 | 0 | 0.094 | 0.091 |  |  |  | 0.031
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.003
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.324 | 0.102 | 0.103 | 0.141 | 0.578 | 0.564 |  |  |  | 0.106
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.099 | 0.059 | 0.059 | 0.542 | 0.725 | 0.719 |  |  |  | 0.065
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.002 | 0.013 | 0.013 | 0 | 0.026 | 0.025 |  |  |  | 0.013
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.101 | 0.072 | 0.072 | 0.542 | 0.751 | 0.744 |  |  |  | 0.078
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.085 | 0.033 | 0.033 | 0.042 | 0.445 | 0.432 |  |  |  | 0.037
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.085 | 0.033 | 0.033 | 0.042 | 0.445 | 0.432 |  |  |  | 0.037
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1790 | 488692 | 490482 | 142 | 4481 | 4623 | 0 | 0 | 0 | 495105