## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | EKİM
İli | BURSA / YENİŞEHİR
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.695 | 2.242 | 2.217 | 0.312 | 0.86 | 0.831 | 0 | 5.489 | 4.824 | 2.205
Dağıtım-OG | Dışsal | 2.35 | 1.863 | 1.885 | 0.372 | 1.024 | 0.99 | 2.039 | 12.844 | 11.534 | 2.117
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.94 | 3.764 | 0 | 14.742 | 13.963 | 0 | 4.198 | 3.689 | 4.429
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.446 | 0.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.385
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 4.045 | 8.491 | 8.292 | 0.684 | 16.626 | 15.784 | 2.039 | 22.531 | 20.047 | 9.136
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 6.257 | 2.077 | 2.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.047
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 5.692 | 5.438 | 0 | 19.233 | 18.217 | 0 | 0 | 0 | 6.109
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 6.257 | 7.769 | 7.701 | 0 | 19.233 | 18.217 | 0 | 0 | 0 | 8.156
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.071 | 0.092 | 0.091 | 0.025 | 0.068 | 0.066 | 0 | 0.305 | 0.268 | 0.095
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.037 | 0.028 | 0.028 | 0.025 | 0.068 | 0.066 | 0.023 | 0.148 | 0.133 | 0.034
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.045 | 0.043 | 0 | 0.131 | 0.124 | 0 | 0.046 | 0.041 | 0.048
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.006 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.108 | 0.171 | 0.167 | 0.05 | 0.267 | 0.256 | 0.023 | 0.499 | 0.442 | 0.182
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.034 | 0.018 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0.059 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0.014
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.034 | 0.03 | 0.031 | 0 | 0.059 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0.031
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.662 | 0.032 | 0.06 | 1.463 | 1.117 | 1.135 | 0.406 | 0.284 | 0.299 | 0.137
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.662 | 0.032 | 0.06 | 1.463 | 1.117 | 1.135 | 0.406 | 0.284 | 0.299 | 0.137
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1415 | 30263 | 31678 | 121 | 2168 | 2289 | 128 | 928 | 1056 | 35023