## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | EKİM
İli | BURSA / İNEGÖL
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 13.11 | 3.751 | 3.828 | 48.462 | 26.711 | 27.136 | 23.729 | 6.647 | 6.851 | 4.128
Dağıtım-OG | Dışsal | 5.484 | 3.459 | 3.475 | 0 | 2.197 | 2.154 | 0 | 0 | 0 | 3.362
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.364 | 4.328 | 0 | 0.858 | 0.841 | 0 | 3.08 | 3.043 | 4.259
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.3 | 0.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.84 | 4.782 | 0.425
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 18.594 | 11.874 | 11.928 | 48.462 | 29.766 | 30.131 | 23.729 | 14.567 | 14.676 | 12.174
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 18.161 | 9.61 | 9.681 | 36.462 | 0.492 | 1.195 | 0 | 8.945 | 8.838 | 9.579
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 18.348 | 18.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.209 | 0.206 | 17.507
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 18.161 | 27.958 | 27.878 | 36.462 | 0.492 | 1.195 | 0 | 9.154 | 9.044 | 27.086
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.211 | 0.099 | 0.1 | 0.615 | 0.505 | 0.507 | 0.529 | 0.588 | 0.587 | 0.118
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.179 | 0.186 | 0.186 | 0 | 0.146 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0.18
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.042 | 0.042 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.021 | 0.021 | 0.041
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0.018 | 0.002
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.39 | 0.329 | 0.33 | 0.615 | 0.654 | 0.654 | 0.529 | 0.627 | 0.626 | 0.341
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.099 | 0.043 | 0.043 | 0.192 | 0.002 | 0.005 | 0 | 0.04 | 0.039 | 0.043
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.07 | 0.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0.067
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.099 | 0.113 | 0.112 | 0.192 | 0.002 | 0.005 | 0 | 0.043 | 0.042 | 0.11
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.08 | 0.018 | 0.019 | 0.923 | 0 | 0.018 | 0.137 | 0.128 | 0.128 | 0.022
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.08 | 0.018 | 0.019 | 0.923 | 0 | 0.018 | 0.137 | 0.128 | 0.128 | 0.022
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1157 | 139555 | 140712 | 26 | 1304 | 1330 | 51 | 4212 | 4263 | 146305