## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | EKİM
İli | YALOVA / MERKEZ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 6.734 | 10.593 | 10.583 | 4.457 | 2.445 | 2.456 | 36.506 | 20.628 | 20.761 | 11.466
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.413 | 1.635 | 1.631 | 0 | 0 | 0 | 20.097 | 14.582 | 14.628 | 2.837
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.88 | 5.321 | 5.309 | 0 | 11.966 | 11.901 | 0 | 6.239 | 6.187 | 5.45
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.071 | 0.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 8.027 | 17.62 | 17.594 | 4.457 | 14.411 | 14.357 | 56.603 | 41.449 | 41.576 | 19.817
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 10.955 | 5.222 | 5.238 | 120.686 | 50.184 | 50.565 | 65.009 | 65.438 | 65.434 | 11.294
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.781 | 3.77 | 0 | 9.189 | 9.139 | 0 | 5.607 | 5.56 | 3.986
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 10.955 | 9.003 | 9.008 | 120.686 | 59.373 | 59.704 | 65.009 | 71.045 | 70.994 | 15.28
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.215 | 0.49 | 0.489 | 0.571 | 0.313 | 0.315 | 0.93 | 0.605 | 0.608 | 0.499
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.046 | 0.182 | 0.181 | 0 | 0 | 0 | 0.078 | 0.08 | 0.08 | 0.17
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.003 | 0.048 | 0.048 | 0 | 0.092 | 0.092 | 0 | 0.048 | 0.048 | 0.048
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.264 | 0.721 | 0.719 | 0.571 | 0.405 | 0.407 | 1.008 | 0.733 | 0.736 | 0.718
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.129 | 0.044 | 0.044 | 0.857 | 0.313 | 0.316 | 0.67 | 0.574 | 0.575 | 0.096
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.028 | 0.028 | 0 | 0.073 | 0.073 | 0 | 0.041 | 0.041 | 0.03
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.129 | 0.072 | 0.072 | 0.857 | 0.386 | 0.389 | 0.67 | 0.615 | 0.616 | 0.126
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.072 | 0.071 | 0.071 | 0 | 0 | 0 | 0.565 | 0.584 | 0.584 | 0.118
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.072 | 0.071 | 0.071 | 0 | 0 | 0 | 0.565 | 0.584 | 0.584 | 0.118
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 349 | 130176 | 130525 | 7 | 1289 | 1296 | 115 | 13545 | 13660 | 145481