## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | EKİM
İli | YALOVA / ÇINARCIK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 8.247 | 8.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.085
Dağıtım-OG | Dışsal | 6 | 3.165 | 3.166 | 23.354 | 27.587 | 27.581 | 6.273 | 16.436 | 16.382 | 8.611
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.645 | 3.643 | 0 | 14.053 | 14.033 | 0 | 4.379 | 4.356 | 5.545
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.234 | 0.233 | 0 | 15.022 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2.832
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 6 | 15.291 | 15.284 | 23.354 | 56.662 | 56.614 | 6.273 | 20.815 | 20.738 | 23.073
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.251 | 4.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.926 | 13.853 | 4.306
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 5.662 | 5.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.562 | 0.559 | 4.225
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 9.913 | 9.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.488 | 14.412 | 8.531
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.031 | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.217 | 0.115 | 0.115 | 0.846 | 1 | 0.999 | 0.227 | 0.595 | 0.594 | 0.312
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.019 | 0.019 | 0 | 0.093 | 0.093 | 0 | 0.027 | 0.027 | 0.033
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.037 | 0.037 | 0 | 0 | 0 | 0.01
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.217 | 0.169 | 0.169 | 0.846 | 1.13 | 1.129 | 0.227 | 0.622 | 0.621 | 0.378
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.103 | 0.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095 | 0.095 | 0.084
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.052 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.039
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 0.155 | 0.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097 | 0.097 | 0.123
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0 | 0.037 | 0.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.445 | 0.443 | 0.064
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0 | 0.037 | 0.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.445 | 0.443 | 0.064
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 23 | 36630 | 36653 | 13 | 8789 | 8802 | 22 | 4168 | 4190 | 49645