## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | EKİM
İli | ÇANAKKALE / BİGA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 2.751 | 12.931 | 12.873 | 0 | 0 | 0 | 0.727 | 0.298 | 0.307 | 8.153
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 3.074 | 2.721 | 2.723 | 20.363 | 8.597 | 8.787 | 13.757 | 24.373 | 24.144 | 9.871
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.904 | 0.171 | 0.175 | 2.475 | 0 | 0.04 | 0.496 | 0.318 | 0.322 | 0.214
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 6.488 | 0 | 0.105 | 0 | 2.491 | 2.438 | 0.78
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.845 | 1.834 | 0 | 7.564 | 7.442 | 0 | 6.554 | 6.413 | 3.606
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.168 | 0.167 | 0 | 0.043 | 0.042 | 0 | 0.017 | 0.016 | 0.112
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 6.729 | 17.836 | 17.772 | 29.326 | 16.204 | 16.416 | 14.98 | 34.051 | 33.64 | 22.736
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 23.663 | 51.464 | 51.304 | 20.691 | 0.097 | 0.43 | 38.351 | 58.846 | 58.405 | 50.685
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.183 | 1.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.736
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 23.663 | 52.647 | 52.481 | 20.691 | 0.097 | 0.43 | 38.351 | 58.846 | 58.405 | 51.421
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.111 | 0.278 | 0.277 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0.025 | 0.025 | 0.181
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.047 | 0.099 | 0.098 | 0.234 | 0.651 | 0.645 | 0.242 | 0.275 | 0.274 | 0.185
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.024 | 0.005 | 0.006 | 0.063 | 0 | 0.001 | 0.013 | 0.008 | 0.008 | 0.006
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0.001 | 0 | 0.024 | 0.023 | 0.008
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.021 | 0.021 | 0 | 0.05 | 0.049 | 0 | 0.059 | 0.058 | 0.034
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.182 | 0.405 | 0.404 | 0.36 | 0.702 | 0.697 | 0.29 | 0.391 | 0.388 | 0.415
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.17 | 0.476 | 0.475 | 0.172 | 0.001 | 0.004 | 0.317 | 0.452 | 0.449 | 0.44
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.17 | 0.482 | 0.481 | 0.172 | 0.001 | 0.004 | 0.317 | 0.452 | 0.449 | 0.443
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0.261 | 0.258 | 0.307 | 0.37 | 0.369 | 0.132
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0.261 | 0.258 | 0.307 | 0.37 | 0.369 | 0.132
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 253 | 43613 | 43866 | 64 | 3897 | 3961 | 479 | 21790 | 22269 | 70096