## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | EKİM
İli | ÇANAKKALE / GELİBOLU
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 5.324 | 7.837 | 7.822 | 16.62 | 3.273 | 3.754 | 16.467 | 17.603 | 17.556 | 9.813
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.546 | 1.536 | 0 | 2.674 | 2.578 | 0 | 1.71 | 1.639 | 1.616
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.38 | 0.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.271
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 5.324 | 9.763 | 9.736 | 16.62 | 5.947 | 6.332 | 16.467 | 19.313 | 19.195 | 11.7
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.505 | 13.009 | 13.444 | 3.056
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.269 | 1.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.186 | 2.095 | 1.382
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 1.269 | 1.262 | 0 | 0 | 0 | 23.505 | 15.195 | 15.539 | 4.438
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.083 | 0.197 | 0.196 | 0.986 | 0.779 | 0.787 | 0.424 | 0.494 | 0.492 | 0.295
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.081 | 0.078 | 0 | 0.022 | 0.021 | 0.023
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.083 | 0.222 | 0.221 | 0.986 | 0.86 | 0.865 | 0.424 | 0.516 | 0.513 | 0.322
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.208 | 0.113 | 0.117 | 0.027
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.009 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0.009 | 0.008
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 0.009 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0.208 | 0.122 | 0.126 | 0.035
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.051 | 0 | 0 | 0.357 | 0.755 | 0.741 | 0.187 | 0.002 | 0.009 | 0.043
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.051 | 0 | 0 | 0.357 | 0.755 | 0.741 | 0.187 | 0.002 | 0.009 | 0.043
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 157 | 25501 | 25658 | 70 | 1871 | 1941 | 337 | 7781 | 8118 | 35717