## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | EKİM
İli | ÇANAKKALE / LAPSEKİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 40.098 | 77.535 | 77.235 | 11.475 | 2.503 | 2.712 | 58.701 | 125.5 | 124.211 | 84.115
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 5.725 | 0 | 0.133 | 17.991 | 17.631 | 17.638 | 4.898
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.394 | 0.391 | 0 | 0.624 | 0.609 | 0 | 2.304 | 2.26 | 0.926
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 40.098 | 77.929 | 77.626 | 17.2 | 3.127 | 3.454 | 76.692 | 145.435 | 144.109 | 89.939
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 5.358 | 0.226 | 0.267 | 17.6 | 0 | 0.409 | 23.467 | 36.978 | 36.717 | 10.378
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.08 | 2.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.322
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 5.358 | 2.306 | 2.331 | 17.6 | 0 | 0.409 | 23.467 | 36.978 | 36.717 | 11.7
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.829 | 1.382 | 1.378 | 0.167 | 0.053 | 0.055 | 1.09 | 1.954 | 1.938 | 1.424
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 0.001 | 0.075 | 0.084 | 0.084 | 0.023
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0.016 | 0.015 | 0.008
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.829 | 1.387 | 1.383 | 0.209 | 0.061 | 0.064 | 1.165 | 2.054 | 2.037 | 1.455
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.093 | 0.004 | 0.005 | 0.083 | 0 | 0.002 | 0.216 | 0.401 | 0.398 | 0.114
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.093 | 0.016 | 0.017 | 0.083 | 0 | 0.002 | 0.216 | 0.401 | 0.398 | 0.122
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.736 | 1.405 | 1.399 | 0.438 | 0.792 | 0.784 | 1.09 | 1.624 | 1.614 | 1.408
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.736 | 1.405 | 1.399 | 0.438 | 0.792 | 0.784 | 1.09 | 1.624 | 1.614 | 1.408
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 129 | 15930 | 16059 | 48 | 2016 | 2064 | 134 | 6812 | 6946 | 25069