## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | EKİM
İli | ÇANAKKALE / YENİCE
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.508 | 0 | 0.005 | 3.7 | 0 | 0.013 | 15.169 | 20.56 | 20.505 | 13.616
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 133.5 | 118.684 | 118.738 | 6.131 | 4.995 | 5.007 | 11.714
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.009 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.655 | 1.638 | 1.09
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0.018 | 0 | 0.684 | 0.677 | 0.451
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.508 | 0.009 | 0.014 | 137.2 | 118.702 | 118.769 | 21.3 | 27.894 | 27.827 | 26.871
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 24.166 | 1.557 | 1.792 | 0 | 0 | 0 | 58.811 | 92.068 | 91.728 | 61.374
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.611 | 1.594 | 1.058
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 24.166 | 1.557 | 1.792 | 0 | 0 | 0 | 58.811 | 93.679 | 93.322 | 62.432
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.015 | 0 | 0 | 0.167 | 0 | 0.001 | 0.231 | 0.306 | 0.305 | 0.202
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.158 | 1.158 | 0.069 | 0.056 | 0.056 | 0.119
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 0.022 | 0.015
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0.007 | 0.005
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.015 | 0 | 0 | 1.167 | 1.159 | 1.16 | 0.3 | 0.392 | 0.39 | 0.341
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.108 | 0.007 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0.206 | 0.321 | 0.32 | 0.214
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0.008 | 0.005
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.108 | 0.007 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0.206 | 0.329 | 0.328 | 0.219
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.015 | 0 | 0 | 0.167 | 0 | 0.001 | 0.338 | 0.326 | 0.326 | 0.217
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.015 | 0 | 0 | 0.167 | 0 | 0.001 | 0.338 | 0.326 | 0.326 | 0.217
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 65 | 6197 | 6262 | 6 | 1661 | 1667 | 160 | 15502 | 15662 | 23591