## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | EKİM
İli | ÇANAKKALE / MERKEZ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 6.667 | 9.748 | 9.739 |  |  |  | 40.64 | 48.536 | 48.312 | 14.167
Dağıtım-OG | Dışsal | 1.673 | 0.154 | 0.159 |  |  |  | 22.021 | 16.655 | 16.807 | 2.07
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.673 | 0.671 |  |  |  | 0 | 5.52 | 5.364 | 1.21
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 8.34 | 10.576 | 10.57 |  |  |  | 62.661 | 70.711 | 70.483 | 17.448
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 7.787 | 6.086 | 6.091 |  |  |  | 46.211 | 59.532 | 59.154 | 12.183
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 6.521 | 6.336 | 0.727
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 9.05 | 9.022 |  |  |  | 0 | 6.553 | 6.367 | 8.717
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 7.787 | 15.136 | 15.113 |  |  |  | 46.211 | 72.606 | 71.857 | 21.627
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.296 | 0.514 | 0.514 |  |  |  | 0.801 | 0.91 | 0.907 | 0.559
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.011 | 0.001 | 0.001 |  |  |  | 0.16 | 0.116 | 0.117 | 0.014
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.011 | 0.011 |  |  |  | 0 | 0.058 | 0.056 | 0.016
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.307 | 0.526 | 0.526 |  |  |  | 0.961 | 1.084 | 1.08 | 0.589
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.021 | 0.02 | 0.02 |  |  |  | 0.436 | 0.33 | 0.333 | 0.056
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.017 | 0.017 | 0.002
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.04 | 0.04 |  |  |  | 0 | 0.03 | 0.029 | 0.039
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.021 | 0.06 | 0.06 |  |  |  | 0.436 | 0.377 | 0.379 | 0.097
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.077 | 0.096 | 0.096 |  |  |  | 0.228 | 0.1 | 0.104 | 0.097
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.077 | 0.096 | 0.096 |  |  |  | 0.228 | 0.1 | 0.104 | 0.097
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 378 | 120141 | 120519 | 0 | 0 | 0 | 443 | 15188 | 15631 | 136150