## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | KASIM
İli | BALIKESİR
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 32.278 | 20.055 | 20.124 | 47.664 | 40.945 | 41 | 39.616 | 55.577 | 55.35 | 26.503
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.187 | 0.895 | 0.891 | 0.219 | 0.674 | 0.67 | 0.074 | 0.331 | 0.328 | 0.798
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.051 | 0.01 | 0.01 | 1.281 | 1.149 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0.099
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.146 | 3.128 | 0 | 6.766 | 6.71 | 0 | 5.964 | 5.879 | 3.78
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.338 | 0.336 | 0 | 0.26 | 0.258 | 0 | 0.12 | 0.118 | 0.301
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.03 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023
Genel Toplam |  | 32.516 | 24.474 | 24.518 | 49.164 | 49.794 | 49.788 | 39.69 | 61.992 | 61.675 | 31.504
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 45.533 | 40.635 | 40.663 | 38.783 | 29.567 | 29.643 | 22.479 | 60.355 | 59.816 | 42.361
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 19.255 | 12.161 | 12.202 | 23.827 | 17.13 | 17.185 | 31.304 | 35.514 | 35.454 | 15.716
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.022 | 0.155 | 0.154 | 3.312 | 3.939 | 3.934 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | 0.458
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.129 | 2.117 | 0 | 2.052 | 2.035 | 0 | 0.563 | 0.555 | 1.901
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 64.81 | 55.08 | 55.136 | 65.922 | 52.688 | 52.797 | 53.973 | 96.617 | 96.01 | 60.436
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.664 | 0.582 | 0.582 | 0.616 | 0.614 | 0.614 | 0.683 | 0.762 | 0.761 | 0.609
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.002 | 0.013 | 0.013 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.011
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.001 | 0 | 0 | 0.023 | 0.022 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0.002
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.031 | 0.031 | 0 | 0.053 | 0.053 | 0 | 0.047 | 0.046 | 0.035
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.003
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Genel Toplam |  | 0.667 | 0.63 | 0.63 | 0.641 | 0.696 | 0.696 | 0.684 | 0.812 | 0.81 | 0.661
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.138 | 0.11 | 0.111 | 0.156 | 0.101 | 0.102 | 0.066 | 0.176 | 0.174 | 0.118
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.246 | 0.155 | 0.156 | 0.202 | 0.194 | 0.195 | 0.125
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.021 | 0.03 | 0.03 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.004
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.019 | 0.019 | 0 | 0.013 | 0.013 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0.016
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.258 | 0.241 | 0.242 | 0.423 | 0.299 | 0.301 | 0.269 | 0.374 | 0.373 | 0.263
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.405 | 0.205 | 0.206 | 0.724 | 0.418 | 0.421 | 0.467 | 0.422 | 0.423 | 0.252
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.405 | 0.205 | 0.206 | 0.724 | 0.418 | 0.421 | 0.467 | 0.422 | 0.423 | 0.252
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 4609 | 801018 | 805627 | 662 | 80351 | 81013 | 1956 | 135453 | 137409 | 1024049
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.