## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | KASIM
İli | BURSA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.611 | 1.109 | 1.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.019
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 27.149 | 13.935 | 14.033 | 33.737 | 30.845 | 30.896 | 26.678 | 25.29 | 25.336 | 15.225
DAĞITIM–OG | Dışsal | 1.581 | 3.069 | 3.058 | 1.788 | 3.498 | 3.468 | 0 | 0 | 0 | 3.01
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.106 | 3.747 | 3.72 | 0 | 2.512 | 2.468 | 0 | 4.5 | 4.352 | 3.666
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.447 | 0.444 | 0 | 0.271 | 0.266 | 0 | 0.067 | 0.064 | 0.425
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008
Genel Toplam |  | 29.471 | 22.315 | 22.369 | 35.525 | 37.126 | 37.098 | 26.678 | 29.857 | 29.752 | 23.353
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 1.494 | 0.209 | 0.219 | 2.436 | 1.506 | 1.522 | 0.714 | 0 | 0.024 | 0.286
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 42.629 | 7.707 | 7.965 | 43.714 | 65.383 | 65 | 28.639 | 82.487 | 80.712 | 12.795
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 7.644 | 3.15 | 3.183 | 7.011 | 17.229 | 17.048 | 18.421 | 31.06 | 30.644 | 4.583
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.92 | 4.884 | 0 | 1.675 | 1.646 | 0 | 0.113 | 0.109 | 4.595
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.173 | 0.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.158
Genel Toplam |  | 51.767 | 16.159 | 16.422 | 53.161 | 85.793 | 85.216 | 47.774 | 113.66 | 111.489 | 22.417
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.022 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.511 | 0.371 | 0.372 | 0.461 | 0.57 | 0.568 | 0.444 | 0.898 | 0.883 | 0.395
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.037 | 0.038 | 0.038 | 0.004 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0.035
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.001 | 0.034 | 0.034 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.042 | 0.041 | 0.033
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0.004
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.571 | 0.497 | 0.498 | 0.465 | 0.6 | 0.598 | 0.444 | 0.94 | 0.924 | 0.513
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.021 | 0.003 | 0.003 | 0.047 | 0.029 | 0.029 | 0.003 | 0 | 0 | 0.004
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.177 | 0.045 | 0.046 | 0.226 | 0.269 | 0.268 | 0.122 | 0.338 | 0.331 | 0.065
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.014 | 0.006 | 0.006 | 0.013 | 0.033 | 0.032 | 0.035 | 0.06 | 0.059 | 0.009
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.024 | 0.024 | 0 | 0.006 | 0.005 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.022
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002
Genel Toplam |  | 0.212 | 0.08 | 0.081 | 0.286 | 0.337 | 0.334 | 0.16 | 0.399 | 0.391 | 0.102
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0.001 | 0.025 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023
DAĞITIM–OG |  | 0.113 | 0.041 | 0.042 | 0.144 | 0.229 | 0.227 | 0.325 | 0.688 | 0.676 | 0.067
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.114 | 0.066 | 0.067 | 0.144 | 0.229 | 0.227 | 0.325 | 0.688 | 0.676 | 0.09
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 12129 | 1628313 | 1640442 | 1737 | 96514 | 98251 | 1355 | 39766 | 41121 | 1779814
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.