## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | KASIM
İli | TÜM DAĞITIM BÖLGESİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.974 | 1.275 | 1.273 | 0 | 0 | 0 | 3.875 | 3.033 | 3.049 | 1.359
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 26.999 | 15.285 | 15.36 | 36.619 | 32.288 | 32.342 | 40.766 | 43.183 | 43.136 | 19.026
DAĞITIM–OG | Dışsal | 1.077 | 2.008 | 2.002 | 1.236 | 2.33 | 2.316 | 0.967 | 1.217 | 1.212 | 1.948
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.028 | 0.02 | 0.02 | 0.325 | 0.472 | 0.47 | 0.107 | 0.177 | 0.176 | 0.063
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.068 | 3.253 | 3.232 | 0 | 4.775 | 4.716 | 0.016 | 7.189 | 7.049 | 3.683
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.394 | 0.391 | 0 | 0.229 | 0.226 | 0 | 0.178 | 0.175 | 0.361
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.013 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011
Genel Toplam |  | 29.146 | 22.248 | 22.291 | 38.18 | 40.094 | 40.07 | 45.731 | 54.977 | 54.797 | 26.451
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 12.181 | 11.347 | 11.353 | 11.296 | 11.903 | 11.896 | 7.519 | 26.033 | 25.673 | 12.726
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 34.687 | 10.193 | 10.351 | 40.048 | 39.563 | 39.569 | 34.965 | 45.001 | 44.806 | 15.411
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 4.93 | 1.811 | 1.831 | 5.338 | 9.199 | 9.151 | 4.03 | 3.971 | 3.972 | 2.492
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.822 | 3.798 | 0 | 1.518 | 1.499 | 0 | 3.377 | 3.311 | 3.608
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.097 | 0.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0.016 | 0.083
Genel Toplam |  | 51.798 | 27.27 | 27.43 | 56.682 | 62.183 | 62.115 | 46.514 | 78.398 | 77.778 | 34.32
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.023 | 0.037 | 0.037 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0.043 | 0.044 | 0.036
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.519 | 0.428 | 0.428 | 0.487 | 0.537 | 0.536 | 0.617 | 0.677 | 0.676 | 0.458
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.006 | 0.018 | 0.017 | 0.016 | 0.025 | 0.025 | 0.025
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0.013 | 0.013 | 0.01 | 0.013 | 0.013 | 0.002
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.001 | 0.031 | 0.031 | 0 | 0.038 | 0.037 | 0 | 0.058 | 0.057 | 0.034
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.003
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.568 | 0.524 | 0.524 | 0.5 | 0.609 | 0.606 | 0.698 | 0.817 | 0.816 | 0.558
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.053 | 0.033 | 0.033 | 0.084 | 0.066 | 0.066 | 0.052 | 0.098 | 0.097 | 0.041
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.165 | 0.083 | 0.084 | 0.263 | 0.222 | 0.223 | 0.196 | 0.268 | 0.267 | 0.109
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.009 | 0.004 | 0.004 | 0.014 | 0.026 | 0.026 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.006
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.021 | 0.021 | 0 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0.014 | 0.013 | 0.02
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Genel Toplam |  | 0.227 | 0.142 | 0.143 | 0.361 | 0.321 | 0.322 | 0.256 | 0.388 | 0.385 | 0.177
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0.001 | 0.014 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012
DAĞITIM–OG |  | 0.189 | 0.117 | 0.118 | 0.286 | 0.303 | 0.303 | 0.425 | 0.453 | 0.452 | 0.161
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.19 | 0.131 | 0.132 | 0.286 | 0.303 | 0.303 | 0.425 | 0.453 | 0.452 | 0.173
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 18825 | 2901287 | 2920112 | 2692 | 215178 | 217870 | 6286 | 317321 | 323607 | 3461589
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.