## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | KASIM
İli | YALOVA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 4.834 | 6.378 | 6.374 | 5.25 | 1.036 | 1.044 | 10.627 | 10.499 | 10.5 | 6.585
DAĞITIM–OG | Dışsal
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.735 | 1.731 | 0 | 9.054 | 9.036 | 0 | 3.964 | 3.927 | 2.287
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.014 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 0.059 | 0.018
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 4.834 | 8.127 | 8.119 | 5.25 | 10.09 | 10.08 | 10.627 | 14.522 | 14.486 | 8.89
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 21.108 | 23.327 | 23.322 | 33.24 | 7.355 | 7.406 | 25.482 | 28.43 | 28.402 | 23.172
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.119 | 4.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.407 | 24.179 | 6.09
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 21.108 | 27.446 | 27.43 | 33.24 | 7.355 | 7.406 | 25.482 | 52.837 | 52.581 | 29.262
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.137 | 0.38 | 0.379 | 0.25 | 0.041 | 0.042 | 0.207 | 0.249 | 0.248 | 0.35
DAĞITIM–OG | Dışsal
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.018 | 0.018 | 0 | 0.086 | 0.086 | 0 | 0.036 | 0.036 | 0.023
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.137 | 0.398 | 0.397 | 0.25 | 0.127 | 0.128 | 0.207 | 0.286 | 0.285 | 0.373
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.193 | 0.252 | 0.251 | 0.1 | 0.022 | 0.022 | 0.216 | 0.333 | 0.332 | 0.25
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.024 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069 | 0.069 | 0.027
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.193 | 0.276 | 0.275 | 0.1 | 0.022 | 0.022 | 0.216 | 0.402 | 0.401 | 0.277
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.195 | 0.343 | 0.342 | 0.2 | 0.037 | 0.037 | 0.427 | 0.488 | 0.488 | 0.345
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.195 | 0.343 | 0.342 | 0.2 | 0.037 | 0.037 | 0.427 | 0.488 | 0.488 | 0.345
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 498 | 195294 | 195792 | 20 | 10078 | 10098 | 232 | 24614 | 24846 | 230736
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.