## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | KASIM
İli | ÇANAKKALE
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 6.872 | 6.839 | 6.839 | 0 | 0 | 0 | 8.881 | 8.192 | 8.207 | 6.768
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 17.494 | 15.706 | 15.716 | 30.473 | 23.738 | 23.803 | 51.095 | 41.798 | 42.01 | 23.66
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.156 | 0.401 | 0.399 | 0.281 | 3.879 | 3.845 | 2.163 | 2.905 | 2.888 | 1.33
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0.182 | 0.181 | 0.099 | 0.328 | 0.326 | 0.244 | 0.479 | 0.474 | 0.273
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.725 | 1.716 | 0 | 5.32 | 5.269 | 0.037 | 10.186 | 9.955 | 4.273
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.511 | 0.508 | 0 | 0.079 | 0.078 | 0 | 0.309 | 0.302 | 0.421
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 24.522 | 25.364 | 25.359 | 30.853 | 33.344 | 33.321 | 62.42 | 63.869 | 63.836 | 36.725
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.831 | 0.115 | 0.119 | 1.846 | 1.423 | 1.427 | 0.849 | 0.728 | 0.731 | 0.378
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 23.087 | 9.853 | 9.929 | 56.563 | 26.635 | 26.921 | 41.503 | 46.721 | 46.602 | 21.39
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.057 | 2.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.32 | 3.245 | 2.246
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0.042 | 0.016
Genel Toplam |  | 23.918 | 12.031 | 12.099 | 58.409 | 28.058 | 28.348 | 42.352 | 50.812 | 50.62 | 24.03
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0.127 | 0.117 | 0.117 | 0.097
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.284 | 0.348 | 0.348 | 0.355 | 0.383 | 0.383 | 0.692 | 0.593 | 0.595 | 0.42
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.003 | 0.006 | 0.006 | 0.029 | 0.1 | 0.099 | 0.036 | 0.066 | 0.065 | 0.029
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.011 | 0.036 | 0.036 | 0.023 | 0.036 | 0.035 | 0.013
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.037 | 0.037 | 0 | 0.081 | 0.079 | 0.038
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.003
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.385 | 0.477 | 0.477 | 0.395 | 0.557 | 0.556 | 0.878 | 0.895 | 0.893 | 0.6
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.069 | 0.01 | 0.01 | 0.154 | 0.119 | 0.119 | 0.071 | 0.061 | 0.061 | 0.032
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.191 | 0.107 | 0.108 | 0.553 | 0.324 | 0.326 | 0.226 | 0.316 | 0.314 | 0.18
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0.018 | 0.012
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.26 | 0.127 | 0.128 | 0.707 | 0.443 | 0.445 | 0.297 | 0.396 | 0.393 | 0.224
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.143 | 0.153 | 0.153 | 0.139 | 0.322 | 0.32 | 0.444 | 0.401 | 0.402 | 0.234
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.143 | 0.153 | 0.153 | 0.139 | 0.322 | 0.32 | 0.444 | 0.401 | 0.402 | 0.234
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1589 | 276662 | 278251 | 273 | 28235 | 28508 | 2743 | 117488 | 120231 | 426990
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.