## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | KASIM
İli | BALIKESİR / ALTIEYLÜL
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 22.614 | 21.159 | 21.167 | 12.424 | 22.527 | 22.356 | 0 | 0 | 0 | 21.255
Dağıtım-OG | Dışsal | 1.036 | 3.386 | 3.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.082
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.145 | 3.126 | 0 | 17.297 | 17.004 | 0 | 0 | 0 | 4.312
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.518 | 0.515 | 0 | 1.248 | 1.227 | 0 | 0 | 0 | 0.576
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.202 | 0.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.184
Genel Toplam |  | 23.65 | 28.41 | 28.382 | 12.424 | 41.072 | 40.587 | 0 | 0 | 0 | 29.409
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 42.357 | 7.265 | 7.47 | 131.368 | 209.277 | 207.958 | 0 | 0 | 0 | 24.628
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 13.453 | 10.89 | 10.905 | 35.74 | 42.729 | 42.611 | 0 | 0 | 0 | 13.612
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0.273 | 1.681 | 1.657 | 0 | 0 | 0 | 0.142
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 55.81 | 18.155 | 18.375 | 167.381 | 253.687 | 252.226 | 0 | 0 | 0 | 38.382
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.536 | 0.421 | 0.422 | 0.316 | 0.562 | 0.558 | 0 | 0 | 0 | 0.433
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.009 | 0.053 | 0.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.036 | 0.036 | 0 | 0.128 | 0.126 | 0 | 0 | 0 | 0.044
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0.009 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0.006
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004
Genel Toplam |  | 0.545 | 0.52 | 0.521 | 0.316 | 0.699 | 0.693 | 0 | 0 | 0 | 0.535
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.087 | 0.015 | 0.016 | 0.251 | 0.4 | 0.398 | 0 | 0 | 0 | 0.048
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.18 | 0.215 | 0.214 | 0.545 | 0.571 | 0.571 | 0 | 0 | 0 | 0.245
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.033 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0.003
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.267 | 0.23 | 0.23 | 0.801 | 1.004 | 1.001 | 0 | 0 | 0 | 0.296
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.149 | 0.043 | 0.043 | 0.631 | 0.462 | 0.464 | 0 | 0 | 0 | 0.079
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.149 | 0.043 | 0.043 | 0.631 | 0.462 | 0.464 | 0 | 0 | 0 | 0.079
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 689 | 117271 | 117960 | 187 | 10864 | 11051 | 2 | 81 | 83 | 129094