## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | KASIM
İli | BALIKESİR / AYVALIK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 54.565 | 36.017 | 36.106 |  |  |  | 75.404 | 83.636 | 83.52 | 38.087
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.629 | 2.617 |  |  |  | 0 | 11.192 | 11.034 | 2.968
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.625 | 0.622 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.596
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 54.565 | 39.271 | 39.345 |  |  |  | 75.404 | 94.828 | 94.554 | 41.651
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 350.656 | 391.519 | 391.322 |  |  |  | 405.365 | 418.184 | 418.003 | 392.437
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 4.847 | 5.844 | 5.839 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5.595
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.791 | 0.787 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.754
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 355.503 | 398.154 | 397.948 |  |  |  | 405.365 | 418.184 | 418.003 | 398.786
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.136 | 0.916 | 0.917 |  |  |  | 1.957 | 2.094 | 2.092 | 0.966
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.028 | 0.028 |  |  |  | 0 | 0.059 | 0.058 | 0.029
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.004 | 0.003 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.003
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.136 | 0.948 | 0.948 |  |  |  | 1.957 | 2.153 | 2.15 | 0.998
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.773 | 0.862 | 0.861 |  |  |  | 0.891 | 0.919 | 0.919 | 0.864
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.028 | 0.028 | 0.028 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.027
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.006 | 0.006 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.006
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.801 | 0.896 | 0.895 |  |  |  | 0.891 | 0.919 | 0.919 | 0.897
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.529 | 0.521 | 0.521 |  |  |  | 0.174 | 0.368 | 0.365 | 0.515
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.529 | 0.521 | 0.521 |  |  |  | 0.174 | 0.368 | 0.365 | 0.515
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 361 | 74505 | 74866 | 0 | 0 | 0 | 46 | 3217 | 3263 | 78129