## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | KASIM
İli | BALIKESİR / BALYA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 11.94 | 8.711 | 8.747 | 52.405 | 74.036 | 73.782 | 21.98 | 17.34 | 17.366 | 32.535
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 31.237 | 30.888 | 0 | 11.364 | 11.231 | 0 | 5.411 | 5.38 | 13.124
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 11.94 | 39.948 | 39.635 | 52.405 | 85.4 | 85.013 | 21.98 | 22.751 | 22.746 | 45.659
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 5.21 | 5.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.251 | 4.227 | 3.156
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 13.566 | 21.017 | 20.93 | 12.36 | 3.058 | 3.111 | 7.811
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 5.21 | 5.152 | 13.566 | 21.017 | 20.93 | 12.36 | 7.309 | 7.338 | 10.967
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.1 | 0.081 | 0.082 | 0.512 | 0.724 | 0.722 | 0.2 | 0.302 | 0.301 | 0.378
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.189 | 0.187 | 0 | 0.092 | 0.091 | 0 | 0.037 | 0.036 | 0.088
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.1 | 0.27 | 0.269 | 0.512 | 0.816 | 0.813 | 0.2 | 0.339 | 0.337 | 0.466
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.033 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0.027 | 0.02
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0.073 | 0.113 | 0.113 | 0.067 | 0.016 | 0.017 | 0.042
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 0.033 | 0.032 | 0.073 | 0.113 | 0.113 | 0.067 | 0.043 | 0.044 | 0.062
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.433 | 0.134 | 0.138 | 0.268 | 0.508 | 0.505 | 0.133 | 0.053 | 0.054 | 0.211
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.433 | 0.134 | 0.138 | 0.268 | 0.508 | 0.505 | 0.133 | 0.053 | 0.054 | 0.211
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 30 | 2655 | 2685 | 41 | 3458 | 3499 | 30 | 5274 | 5304 | 11488