## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | KASIM
İli | BALIKESİR / BANDIRMA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 39.166 | 9.405 | 9.564 |  |  |  | 78.695 | 50.134 | 52.11 | 11.724
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 1.856 | 1.846 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.753
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.451 | 3.433 |  |  |  | 0 | 1.792 | 1.668 | 3.343
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.311 | 0.309 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.294
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 39.166 | 15.023 | 15.152 |  |  |  | 78.695 | 51.926 | 53.778 | 17.114
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.53 | 0.021 | 0.029 |  |  |  | 42.661 | 43.904 | 43.818 | 2.252
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 10.777 | 10.719 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 10.175
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.53 | 10.798 | 10.748 |  |  |  | 42.661 | 43.904 | 43.818 | 12.427
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.231 | 0.624 | 0.627 |  |  |  | 1.823 | 1.696 | 1.704 | 0.682
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0.008 | 0.008 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.007
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.025 | 0.025 |  |  |  | 0 | 0.02 | 0.018 | 0.025
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.002 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.231 | 0.659 | 0.662 |  |  |  | 1.823 | 1.716 | 1.722 | 0.715
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.009 | 0.001 | 0.002 |  |  |  | 0.442 | 0.321 | 0.33 | 0.018
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.114 | 0.113 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.107
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.009 | 0.115 | 0.115 |  |  |  | 0.442 | 0.321 | 0.33 | 0.125
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.399 | 0.204 | 0.206 |  |  |  | 0.71 | 0.625 | 0.631 | 0.227
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.399 | 0.204 | 0.206 |  |  |  | 0.71 | 0.625 | 0.631 | 0.227
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 541 | 100270 | 100811 | 0 | 0 | 0 | 373 | 5019 | 5392 | 106203