## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | KASIM
İli | BALIKESİR / BİGADİÇ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.24 | 0.791 | 0.788 | 50.52 | 70.83 | 70.682 | 28.133 | 117.176 | 116.763 | 41.513
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 2.904 | 7.981 | 7.944 | 4.033 | 5.801 | 5.793 | 2.933
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 7.256 | 7.205 | 0 | 8.927 | 8.862 | 0 | 21.869 | 21.767 | 10.882
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.551 | 1.544 | 0.354
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.24 | 8.047 | 7.993 | 53.424 | 87.738 | 87.488 | 32.166 | 146.397 | 145.867 | 55.682
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 23.568 | 3.62 | 3.766 | 0 | 0 | 0 | 0.76
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.958 | 0.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.541
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 0.958 | 0.951 | 23.568 | 3.62 | 3.766 | 0 | 0 | 0 | 1.301
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.007 | 0.024 | 0.024 | 0.54 | 0.7 | 0.699 | 0.056 | 0.247 | 0.246 | 0.211
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.055 | 0.055 | 0.028 | 0.04 | 0.04 | 0.02
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.066 | 0.065 | 0 | 0.093 | 0.092 | 0 | 0.142 | 0.141 | 0.088
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0.013 | 0.003
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.007 | 0.09 | 0.089 | 0.56 | 0.848 | 0.846 | 0.084 | 0.442 | 0.44 | 0.322
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0.083 | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 0.017
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 0.006 | 0.006 | 0.26 | 0.083 | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 0.02
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.193 | 0.193 | 0.056 | 0.08 | 0.08 | 0.057
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.193 | 0.193 | 0.056 | 0.08 | 0.08 | 0.057
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 135 | 19118 | 19253 | 50 | 6786 | 6836 | 36 | 7734 | 7770 | 33859