## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | KASIM
İli | BALIKESİR / BURHANİYE
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 43.216 | 63.083 | 62.968 |  |  |  | 76.114 | 146.567 | 145.926 | 64.078
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.916 | 1.905 |  |  |  | 0 | 39.352 | 38.994 | 2.401
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.307 | 0.306 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.302
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 43.216 | 65.306 | 65.179 |  |  |  | 76.114 | 185.919 | 184.92 | 66.781
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 72.816 | 72.153 | 0.965
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.68 | 8.127 | 8.083 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 7.975
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.467 | 0.464 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.458
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.68 | 8.594 | 8.547 |  |  |  | 0 | 72.816 | 72.153 | 9.398
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.465 | 2.233 | 2.229 |  |  |  | 2.571 | 3.105 | 3.1 | 2.24
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.019 | 0.019 |  |  |  | 0 | 0.218 | 0.216 | 0.022
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.002 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.002
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.465 | 2.254 | 2.25 |  |  |  | 2.571 | 3.323 | 3.316 | 2.264
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.16 | 0.159 | 0.002
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.003 | 0.037 | 0.037 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.036
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.004 | 0.004 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.004
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.003 | 0.041 | 0.041 |  |  |  | 0 | 0.16 | 0.159 | 0.042
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.119 | 0.009 | 0.01 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.009
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.119 | 0.009 | 0.01 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.009
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 329 | 56378 | 56707 | 0 | 0 | 0 | 7 | 762 | 769 | 57476