## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | KASIM
İli | BALIKESİR / EDREMİT
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 18.164 | 9.427 | 9.45 | 0 | 22.642 | 22.615 | 2.239 | 26.128 | 25.901 | 14.224
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0.422 | 0.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 1.861 | 1.047 | 1.048 | 0 | 0 | 0 | 0.239
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.293 | 1.29 | 0 | 3.14 | 3.136 | 0 | 0.37 | 0.367 | 1.611
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.508 | 0.506 | 0 | 0.122 | 0.122 | 0 | 0 | 0 | 0.364
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 18.164 | 11.65 | 11.667 | 1.861 | 26.951 | 26.921 | 2.239 | 26.498 | 26.268 | 16.718
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 47.696 | 12.709 | 12.8 | 37.029 | 9.314 | 9.346 | 36.887 | 89.961 | 89.458 | 20.272
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0.921 | 0.918 | 0 | 2.031 | 2.029 | 0 | 0 | 0 | 1.073
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.31 | 1.307 | 0 | 2.045 | 2.043 | 0 | 3.601 | 3.567 | 1.718
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 47.696 | 14.94 | 15.025 | 37.029 | 13.39 | 13.418 | 36.887 | 93.562 | 93.025 | 23.063
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.529 | 0.343 | 0.343 | 0 | 0.469 | 0.468 | 0.108 | 0.784 | 0.777 | 0.419
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0.024 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0.023 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0.005
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.016 | 0.016 | 0 | 0.029 | 0.029 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0.018
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.005
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.529 | 0.39 | 0.39 | 0.041 | 0.522 | 0.521 | 0.108 | 0.789 | 0.782 | 0.463
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.182 | 0.076 | 0.076 | 0.163 | 0.045 | 0.045 | 0.167 | 0.47 | 0.467 | 0.111
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0.014 | 0.014 | 0 | 0.014 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0.012
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0.016 | 0.016 | 0 | 0.019 | 0.019 | 0.011
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.182 | 0.098 | 0.098 | 0.163 | 0.075 | 0.075 | 0.167 | 0.489 | 0.486 | 0.134
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.242 | 0.413 | 0.413 | 0.041 | 0.134 | 0.134 | 0.081 | 0.227 | 0.226 | 0.329
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.242 | 0.413 | 0.413 | 0.041 | 0.134 | 0.134 | 0.081 | 0.227 | 0.226 | 0.329
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 314 | 120767 | 121081 | 49 | 41517 | 41566 | 186 | 19455 | 19641 | 182288