## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | KASIM
İli | BALIKESİR / KARESİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 44.289 | 0.99 | 1.079 | 107.882 | 150.465 | 149.458 |  | 0 | 0 | 9.335
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0.772 | 0.77 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.727
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 1.073 | 0.076 | 0.078 | 5.112 | 7.987 | 7.919 |  | 0 | 0 | 0.514
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.095 | 4.086 | 0 | 4.069 | 3.973 |  | 0 | 0 | 4.079
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.103 | 0.103 | 0 | 0.367 | 0.358 |  | 0 | 0 | 0.117
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 45.362 | 6.036 | 6.116 | 112.994 | 162.888 | 161.708 |  | 0 | 0 | 14.772
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 3.688 | 5.237 | 5.233 | 8.878 | 31.484 | 30.95 |  | 0 | 0 | 6.663
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 10.022 | 19.134 | 18.919 |  | 0 | 0 | 1.053
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.57 | 1.567 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.48
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 3.688 | 6.807 | 6.8 | 18.9 | 50.618 | 49.869 |  | 0 | 0 | 9.196
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.585 | 0.029 | 0.03 | 1.128 | 1.455 | 1.448 |  | 0 | 0 | 0.109
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.004
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.018 | 0.001 | 0.001 | 0.088 | 0.137 | 0.136 |  | 0 | 0 | 0.009
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0.021 | 0.021 |  | 0 | 0 | 0.049
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.011 | 0.011 |  | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.603 | 0.086 | 0.087 | 1.216 | 1.624 | 1.616 |  | 0 | 0 | 0.172
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.129 | 0.157 | 0.157 | 0.041 | 0.109 | 0.107 |  | 0 | 0 | 0.154
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0.054 | 0.103 | 0.102 |  | 0 | 0 | 0.006
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.005
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.129 | 0.163 | 0.163 | 0.095 | 0.212 | 0.209 |  | 0 | 0 | 0.165
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.203 | 0.013 | 0.013 | 1.142 | 1.145 | 1.145 |  | 0 | 0 | 0.076
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.203 | 0.013 | 0.013 | 1.142 | 1.145 | 1.145 |  | 0 | 0 | 0.076
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 217 | 106045 | 106262 | 148 | 6114 | 6262 | 0 | 19 | 19 | 112543