## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | KASIM
İli | BALIKESİR / KEPSUT
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 21.273 | 11.158 | 11.242 | 14.49 | 23.617 | 23.536 | 125.211 | 51.673 | 52.164 | 25.747
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 5.68 | 5.633 | 0 | 12.189 | 12.081 | 0 | 12.257 | 12.176 | 8.561
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 21.273 | 16.838 | 16.875 | 14.49 | 35.806 | 35.617 | 125.211 | 63.93 | 64.34 | 34.308
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 36.374 | 22.836 | 22.95 | 39.15 | 52.45 | 52.333 | 5.829 | 6.543 | 6.538 | 21.798
Dağıtım-OG | Güvenlik | 1.325 | 1.442 | 1.441 | 5.1 | 10.775 | 10.725 | 0 | 0 | 0 | 2.252
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 37.699 | 24.278 | 24.391 | 44.25 | 63.225 | 63.058 | 5.829 | 6.543 | 6.538 | 24.05
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.662 | 0.423 | 0.425 | 0.7 | 0.881 | 0.879 | 1.086 | 0.543 | 0.547 | 0.525
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.057 | 0.056 | 0 | 0.083 | 0.082 | 0 | 0.077 | 0.076 | 0.066
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.662 | 0.48 | 0.481 | 0.7 | 0.964 | 0.961 | 1.086 | 0.62 | 0.623 | 0.591
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.429 | 0.185 | 0.187 | 0.8 | 0.995 | 0.993 | 0.114 | 0.128 | 0.128 | 0.278
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.026 | 0.028 | 0.028 | 0.1 | 0.211 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0.044
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.455 | 0.213 | 0.215 | 0.9 | 1.206 | 1.203 | 0.114 | 0.128 | 0.128 | 0.322
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.286 | 0.08 | 0.082 | 0.8 | 0.996 | 0.994 | 0.2 | 0.156 | 0.156 | 0.229
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.286 | 0.08 | 0.082 | 0.8 | 0.996 | 0.994 | 0.2 | 0.156 | 0.156 | 0.229
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 77 | 9124 | 9201 | 20 | 2253 | 2273 | 35 | 5207 | 5242 | 16716