## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | KASIM
İli | BALIKESİR / MANYAS
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.506 | 7.208 | 7.067 | 0 |  | 0 | 1.437 | 6.969 | 6.691 | 6.858
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.449 | 1.418 | 0 |  | 0 | 0 | 2.599 | 2.468 | 2.002
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.506 | 8.657 | 8.485 | 0 |  | 0 | 1.437 | 9.568 | 9.159 | 8.86
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.887 | 1.848 | 0 |  | 0 | 12.653 | 35.89 | 34.72 | 20.113
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.123 | 1.067 | 0.593
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.775 | 0.736 | 0.409
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 1.887 | 1.848 | 0 |  | 0 | 12.653 | 37.788 | 36.523 | 21.115
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.007 | 0.13 | 0.127 | 0 |  | 0 | 0.026 | 0.111 | 0.106 | 0.116
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.021 | 0.021 | 0 |  | 0 | 0 | 0.032 | 0.03 | 0.026
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.007 | 0.151 | 0.148 | 0 |  | 0 | 0.026 | 0.143 | 0.136 | 0.142
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.007 | 0.007 | 0 |  | 0 | 0.074 | 0.183 | 0.178 | 0.102
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.006 | 0.006 | 0.003
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0.002
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 0.007 | 0.007 | 0 |  | 0 | 0.074 | 0.193 | 0.188 | 0.107
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.5 | 0.216 | 0.222 | 0 |  | 0 | 0.569 | 0.971 | 0.951 | 0.627
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.5 | 0.216 | 0.222 | 0 |  | 0 | 0.569 | 0.971 | 0.951 | 0.627
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 140 | 6532 | 6672 | 1 | 0 | 1 | 420 | 7924 | 8344 | 15017