## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | KASIM
İli | BALIKESİR / SAVAŞTEPE
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 81.946 | 95.242 | 95.112 | 126.6 | 88.694 | 89.227 | 73.2 | 69.013 | 69.046 | 92.126
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.606 | 0.6 | 0 | 0.917 | 0.904 | 0 | 3.791 | 3.761 | 0.897
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 81.946 | 95.848 | 95.712 | 126.6 | 89.611 | 90.131 | 73.2 | 72.804 | 72.807 | 93.023
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 33.068 | 33.249 | 33.247 | 38.234 | 50.297 | 50.127 | 39.6 | 37.335 | 37.353 | 36.249
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 95.214 | 66.748 | 67.149 | 0 | 0 | 0 | 10.654
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 33.068 | 33.249 | 33.247 | 133.448 | 117.045 | 117.276 | 39.6 | 37.335 | 37.353 | 46.903
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.031 | 1.186 | 1.185 | 1.759 | 1.417 | 1.422 | 1 | 0.943 | 0.943 | 1.203
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.059 | 0.059 | 0.013
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.031 | 1.196 | 1.195 | 1.759 | 1.421 | 1.426 | 1 | 1.002 | 1.002 | 1.216
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 1.67 | 1.679 | 1.679 | 1.931 | 1.865 | 1.866 | 2 | 1.886 | 1.886 | 1.725
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0.448 | 0.344 | 0.345 | 0 | 0 | 0 | 0.055
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.67 | 1.679 | 1.679 | 2.379 | 2.209 | 2.211 | 2 | 1.886 | 1.886 | 1.78
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0 | 0 | 0 | 0.448 | 0.361 | 0.362 | 0 | 0 | 0 | 0.057
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0.448 | 0.361 | 0.362 | 0 | 0 | 0 | 0.057
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 97 | 9804 | 9901 | 29 | 2031 | 2060 | 8 | 1014 | 1022 | 12983