## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | KASIM
İli | BALIKESİR / SUSURLUK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 7.491 | 46.4 | 45.807 | 57.3 | 80.146 | 79.576 | 82.849 | 69.109 | 69.556 | 53.008
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.465 | 0.058 | 0.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.062 | 2.03 | 0 | 14.923 | 14.551 | 0 | 21.391 | 20.695 | 6.388
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 7.956 | 48.52 | 47.901 | 57.3 | 95.069 | 94.127 | 82.849 | 90.5 | 90.251 | 59.443
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.487 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.353
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.975 | 30.203 | 0 | 0 | 0 | 2.803
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 0.487 | 0.48 | 0 | 30.975 | 30.203 | 0 | 0 | 0 | 3.156
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.263 | 1.631 | 1.61 | 0.667 | 0.928 | 0.922 | 1.138 | 0.773 | 0.785 | 1.405
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.006 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.022 | 0.022 | 0 | 0.06 | 0.059 | 0 | 0.167 | 0.161 | 0.049
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.269 | 1.654 | 1.633 | 0.667 | 0.988 | 0.981 | 1.138 | 0.94 | 0.946 | 1.455
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.025 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.139 | 0.136 | 0 | 0 | 0 | 0.013
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 0.025 | 0.024 | 0 | 0.139 | 0.136 | 0 | 0 | 0 | 0.031
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 2.228 | 0.402 | 0.43 | 2.136 | 3.865 | 3.822 | 1.101 | 2.458 | 2.414 | 1.085
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 2.228 | 0.402 | 0.43 | 2.136 | 3.865 | 3.822 | 1.101 | 2.458 | 2.414 | 1.085
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 320 | 20676 | 20996 | 66 | 2582 | 2648 | 159 | 4726 | 4885 | 28529